河南理工大学后勤管理处（集团）购买应急保障电源

公开询价公告

河南理工大学后勤管理处（集团）购买应急保障电源公开询价，现邀请符合条件的供应商参加。

一、项目名称：购买应急保障电源

二、项目控制金额：39000元（叁万玖仟元整）

三、询价项目需求及技术要求：

1、应急保障电源2台，详细数量及规格见报价表。

2、供应商将货物送至采购人指定的交货地点

3、交货期：自成交公告公示之日起7日内。

4、交货地点：采购方指定地点。

四、供应商资格要求：

1、具备工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证（或“三证合一”营业执照）, 营业范围包含所投产品。

五、报价函投送要求、时间及地点：

1、报价函中必须包含报价表；产品报价不能超过项目控制金额，否则视为无效报价，同时，报价函中需附真实有效的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证（三证合一也可）复印件、（复印件均需加盖公章）；供应商应将报价函内所有材料密封装在信袋中，封口处有“2023年3月31日10时之前不得启封”字样；供货商必须在询价截止时间以前将报价函递交至指定地点（可快递），采购人将拒绝接受询价截止时间以后递交的响应文件。

2、递交时间：2023年3月28日08：00—3月31日10：00，（节假日除外）逾期送达将不予受理。

3、递交/快递地点：河南理工大学南校区博雅苑超市303室（河南省焦作市山阳区世纪大道2001号，河南理工大学 ，杜老师  3987337/18339124413手机号码仅限快递使用）

六、开标时间及地址：

1、开标时间为：2023年3月31日10时（北京时间）。

2、开标地点为：河南理工大学南校区后勤处（集团)四楼414会议室(博雅苑超市四楼)。

七、本次公告在河南理工大学-招标公告上发布。

八、本次询价联系事项：

采购人：河南理工大学后勤管理处（集团）

联系人：杜老师

联系电话：0391-3987337

地址：河南焦作高新区世纪大道2001号

河南理工大学后勤管理处（集团）

2023年3月27日

报价表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急保障电源 | 1、电池类型：锂离子电池 2、电池容量：≥2600Wh 3、充电方式：市电、太阳能、车载12V、车载24V 4、充电时间：市电快充≤2小时 5、AC输出额定功率：≥2200W 6、AC接口数：≥2个 7、USB接口数：≥4个，支持PD100W输出 8、12V输出：≥2个，提供12V点烟模式输出 9、24V输出：≥2个，提供24V点烟模式输出 10、电池保护：短路保护，半小时不工作自动关机，低电量声光报警，低电量短信提示 11、照明/警示：杆高1.6米以上，聚光照明距离≥100米，多种照明/警示强度模式可选 12、产品重量：主机重量≤30KG、配套照明≤5KG 13、外壳尺寸：长宽高≤580CM*430CM*280CM，外壳底部有滚轮 | 2台 |  |  |  |
| 合计 | （大小写） |

注：1.合计总价不能超过39000元。

2.价格含运费、装卸费及开票等全部费用。

3.具备专业检测机构提供的检测报告。

供应商名称：（单位公章）

联系方式：

法定代表人或经营者：（签字）

年     月     日