河南理工大学

公开竞争性采购

万方科技学院小型摄录编系统

说明书

采购编号：HPU采[2006]31号

河南理工大学

2006年8月11日

第一部分     厂商须知

河南理工大学本着公开、公平、公正和诚实信用的原则，就河南理工大学万方科技学院小型摄录编系统（采购项目详见第二部分）进行公开竞争性采购，欢迎有供货能力的厂商踊跃参加。

一、参加厂商要具有独立的法人资格及相关资质，有良好的商业信誉和较强的经营实力。

二、参加厂商应准备的材料及说明：

1.必须携带公司营业执照副本原件(若为复印件则需加盖当地工商管理部门红章或从公司所在地工商管理部门网站上查证)。代理厂商需携带生产厂家的代理授权书或代理协议(原件)。

2. 公司法定代表人持法定代表人证书原件（若公司法定代表人委托他人出席，则受委托人必须持公司法定代表人授权委托书<加盖单位红章和公司法定代表人印章>、法定代表人身份证复印件及个人身份证复印件和原件）。

3.填写报价单，并在指定处签字和盖章。报价应为目的地交货价（含税及运输费）。（格式见第三部分）

4.设备技术参数及性能详细描述。（格式见第四部分）

5.用书面形式表达的售后服务承诺。

6.厂商近年的相关产品业绩。

7. 厂商简介。

8.产品介绍资料。

9. 上述1-2项单独装入文件袋，供资质验证用，3-8项装订成册，一式十份装入文件袋，在采购会议宣布开始时交与采购方。

10.在采购会议开始前以现金或汇票形式向采购方提供伍仟元人民币履约保证金（河南理工大学开户行：焦作市解农理工大分，帐号：302301040000264）。没有授予合同的厂商在采购会议结束后即可退还该履约保证金；授予合同的单位在仪器设备到货后方可退还。

三、参加厂商必须由法定代表人或委托代理人参加采购会议，随时接受评委询问，并予以解答。若所投设备技术参数与招标内容不符，需提供书面材料特别声明，否则所造成的一切损失由投标方承担。

四、理解采购方不一定接受最低价格的报价。

五、采购方有增加或减少采购项目和设备数量的权利。

六、付款方式：设备验收合格后，支付合同总金额的95%，其余5%作为售后服务保证金，自验收合格之日起设备正常使用365天后支付。

七、采购方式：

1.第一轮：公开所有参加厂商的报价。

2.第二轮：对厂商进行技术或价格咨询。

3.由院内外专业技术、经济等方面的专家，对各个厂商所提供货物的质量、价格、售后服务以及交货期进行评估、比较、打分，最后以无记名投票方式确定授予合同厂商。

4.向所有厂商公布结果。

八、参加竞价采购会议的厂商没有经过登记或所提供的材料不符合要求或没有按时向采购方提交材料，则自动取消参加采购会议资格。

九、报名时间及地点：2006年8月22日（星期二）上午8时在河南理工大学万方科技学院会议室，并交纳报名费500元，采购文件从招标公告下载。

十、联系电话：0391-3987088  浮老师

网   址: http://www.hpu.edu.cn(招标公告)

或http：//www.222.22.120.122(招标公告)

十一、采购会议时间：2006年8月22日（星期二）上午8时30分

十二、会议地点：河南理工大学万方科技学院会议室。

第二部分  河南理工大学采购项目要求

采购编号：HPU采[2006]31号

| 项目编号 | 名称 | 主要参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字摄像机 带样机 | 知名品牌 主要参数：PAL制式；DVCAM/DV记录格式；3CCD；1 lx低照度性能；12倍光学变焦。 | 1 | 台 |
| 2 | 便携式放像机 带样机 | 知名品牌 - 主要参数：DVCAM/DV记录和重放；双重走带机构可使用两种尺寸的磁带；i.LINK接口可复制素材源数据码；DV电-电输出功能 | 1 | 台 |
| 3 | 非线性编辑系统 | 知名品牌 主要参数：加拿大麦托DX视频编辑卡；最新中文版编辑软件（内部实现字幕的大小、颜色等字幕特技方式），传奇字幕软件；系统配置（或目前高配）：奔腾D930 3GHZ（双核）/IDE 7200转80G系统盘/素材盘400G/内存1G/爱尔莎V3100双128M显卡/ DVD刻录机，进口双19寸纯平显示器 | 1 | 套 |
| 4 | 监视器 | 知名品牌 主要参数：14英寸；专业级功能；4:3或16:9宽高比可调；复合视频信号或Y/C分离信号输入；音频监听功能 | 1 | 台 |
| 5 | 配音话筒 带样机 | 知名品牌 带底座 | 1 | 套 |
| 6 | 三角架 | 知名品牌 带遥控把手 | 1 | 个 |
| 7 | DV1394延长线 | 20米长 | 2 | 根 |
| 8 | DV1394接口 放大器 带样机 | 1对1 | 1 | 个 |
| 9 | 电池 | 摄像机配套电池 | 2 | 块 |
| 10 | 单反相机 | 进口品牌 600万像素以上，CCD\感光器件尺寸:23.7×15.6毫米 \最高分辨率（像素）:3008×2000\显示屏尺寸（英寸）:2.0 2G存储卡，高品质相同品牌牌套的18-200倍变焦镜头、配套的原装电池2块、快门线、遥控器、三角架、UV镜、包等 | 1 | 台 |
| 11 | DVD机 | 知名品牌 CD/VCD/SVCD/DVCD/MP3/MP4/MPEG4/DIVX-DVD等各式的光盘 | 1 | 台 |

第三部分    河南理工大学采购报价单

（详细清单含配套附件等）

采购编号：HPU采[2006]31号

| 项目编号 | 名 称 |  | 品 牌 | 型号规格 | 数量 | 单 价 （万元） | 金 额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：大写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期 |  |  |  |  |  |  |  |

厂商名称（签章）：               法定代表人签字：

地址：                           代 理 人签字：

联系电话：                       日期：

邮编：

E-mail：

第四部分     设备技术参数及性能详细描述

采购编号：HPU采[2006]31号

| 项目编号 | 名 称 | 技术参数及性能 |
| --- | --- | --- |

厂商名称（签章）：               法定代表人签字：

地址：                           代 理 人签字：

联系电话：                       日期：

E-mail：