河南理工大学

公开竞争性采购

万方科技学院物理实验设备

说明书

采购编号：HPU采[2005]17号

河南理工大学

2005年12月7日

第一部分     厂商须知

河南理工大学本着公开、公平、公正和诚实信用的原则，就河南理工大学万方科技学院物理实验室的设备（采购项目详见第二部分）进行公开竞争性采购，欢迎有供货能力的厂商踊跃参加。

一、参加厂商要具有独立的法人资格及相关资质，有良好的商业信誉和较强的经营实力。

二、参加厂商应准备的材料及说明：

1.必须携带公司营业执照副本原件(若为复印件则需加盖当地工商管理部门红章)。代理厂商需携带生产厂家的代理授权书或代理协议(原件)。

2.公司法定代表人持法定代表人证书原件（若公司法定代表人委托他人出席，则受委托人必须持公司法定代表人授权委托书<加盖单位红章和公司法定代表人印章>）及个人有效证件原件。

3.填写报价单，并在指定处签字和盖章。报价应为目的地交货价（含税及运输费）。（格式见第三部分）

4.设备技术参数及性能详细描述。（格式见第四部分）

5.用书面形式表达的售后服务承诺。

6.厂商近年的相关产品业绩。

7.委托代理人需提供法定代表人授权书原件以及法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件和原件。

8.厂商简介。

9.产品介绍资料。

10.上述1-9项装订成册，一式十份装入文件袋，在采购会议宣布开始时交与采购方。

11.在采购会议开始前以现金或汇票形式向采购方提供贰仟元人民币/包履约保证金，（河南理工大学开户行：焦作市解农理工大分，帐号：302301040000264）。没有授予合同的厂商在采购会议结束后即可退还该履约保证金；授予合同的单位在仪器设备到货后方可退还。

三、参加厂商必须由法定代表人或委托代理人参加采购会议，随时接受评委询问，并予以解答。

四、理解采购方不一定接受最低价格的报价。

五、采购方有增加或减少采购项目和设备数量的权利。

六、付款方式：设备验收合格后，支付合同总金额的95%，其余5%作为售后服务保证金，自验收合格之日起设备正常使用365天后支付。

七、采购方式：

1.第一轮：公开所有参加厂商的报价。

2.第二轮：对厂商进行技术或价格咨询。

3.由校内外专业技术、经济等方面的专家，对各个厂商所提供货物的质量、价格、售后服务以及交货期进行评估、比较、打分，最后以无记名投票方式确定授予合同厂商。

4.向所有厂商公布结果。

八、参加竞价采购会议的厂商没有经过登记或所提供的材料不符合要求或没有按时向采购方提交材料，则自动取消参加采购会议资格。

九、报名时间及地点：2005年12月21日（星期三），在河南理工大学万方科技学院会议室，上午8:00-8:30，并交纳标书费200元/包，采购文件从招标公告下载。

十、联系电话：0391-3987088  5862118

网   址: http://www.hpu.edu.cn(招标公告)

或http：//www.222.22.120.122(招标公告)

十一、采购会议时间：2005年12月21 日（星期三）上午8:30时

十二、会议地点：河南理工大学万方科技学院会议室。

第二部分  河南理工大学采购项目要求

A包：                                                     采购编号：HPU采[2005]17号

| 项目编号 | 仪器设备名称 | 使用功能要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-1 | 测量及误差处理 | 光盘1盘 | 盘 | 1 |
| A -2 | 固体密度测试样品 | 铜、铁、铝、有机玻璃、正方体、长方体、圆柱体 | 套 | 34 |
| A -3 | 水平仪 | 直尺水平仪 300mm | 台 | 17 |
| A -4 | 滑线变阻器 | BX7-11,0-1.9千欧 | 个 | 17 |
| A -5 | 单刀双掷开关 | KH-1 | 个 | 17 |
| A -6 | 双刀双掷开关 | KH-2 | 个 | 17 |

B包：

| 项目编号 | 仪器设备名称 | 使用功能要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B-1 | 转动惯量测定仪 | 由三线摆，转动惯量测试仪组成：光电门传感器，计时范围0-999.9S，分辨率0.1S，精度10-5 | 套 | 17 |
| B-2 | 直流电阻电桥 | QJ23,0.2级，测量范围1-11.11MΩ | 台 | 17 |
| B-3 | 数字电阻测试仪 | 0-2Ω…-20MΩ 0.01 mΩ-10mΩ | 台 | 17 |
| B-4 | 直流双臂电桥 | QJ44,0.2级，测量范围10－4—11Ω | 台 | 17 |
| B-5 | 数字电阻测试仪 | 0-200mΩ-20Ω DH9330 | 台 | 17 |

C包:

| 项目编号 | 仪器设备名称 | 使用功能要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-1 | 直流安培表 | C31-A 0-7.5-……750mA-…30A | 块 | 17 |
| F-2 | 直流伏特表 | C31-V 0-0.045-…-600v | 块 | 17 |

D包:

| 项目编号 | 仪器设备名称 | 使用功能要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D-1 | 旋转式电阻箱 | ZX21型，0-99999.9Ω | 台 | 51 |
| D-2 | 指针式检流计 | 0-±300μA，1×10－5A/格 | 个 | 34 |
| D-3 | 高稳直流稳压电源 | 0-15V/2A，液晶数显 | 个 | 17 |
| D-4 | 高稳直流稳压电源 | 0-15V/2A，液晶数显 | 个 | 17 |
| D-5 | 四端电阻器 | 三种材质金属测试棒，精度2％,DHSR型 | 个 | 17 |
| D-6 | 直流分压箱 | ×10—×100—×200—×500 | 个 | 17 |
| D-7 | 小灯座及灯泡 |  | 个 | 17 |
| D-8 | 二极管 |  | 根 | 17 |
| D-9 | 导线阻 |  | 个 | 17 |

E包:

| 项目编号 | 仪器设备名称 | 使用功能要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E-1 | 连接导线 | 600mm | 根 | 720 |
| E-2 | 电阻元件V-A特性实验仪 | 由0－20V直流数显可调稳压电源（带限流保护）、直流数显电流表（200微安、2mA、20mA、200mA四挡量程。金属膜电阻，二极管，稳压管，12V小灯泡等组成。 | 套 | 17 |
| E-3 | 电表改装与校准实验仪 | 0—2V可调数显直流稳压电源，量程1mA、内阻Rg可调电流表，0－999.9欧电阻，校准用0－2V标准数字电压表（精度0.5％）组成。 | 套 | 17 |
| E-4 | 螺旋管磁场测定仪 | 由实验仪和测试仪两部分组成 | 套 | 17 |
| E-5 | 磁滞回线实验仪 | 有励磁电源0—3.5V（分十一档），软磁硬磁两种样品，提供H、B两路输出，接示波器后可显示磁滞回线。 | 套 | 17 |

F包:

| 项目编号 | 仪器设备名称 | 使用功能要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-1 | 直流电位差计实验仪 | 由直流电位差计实验箱和十一米长的可调金属电阻丝架组成。4.5V稳压电源 /标准电池：1.0186V ，0-999.9Ω等组成 | 套 | 18 |
| F-2 | 静电场描绘 实验仪 | 由0—12V直流数显稳压电源，量程20V直流数显电压表、典型电极板及实验探针等组成（导电介质采用玻璃导电薄膜）。典型电极板包括点对点、点对圆等四块组成。 | 套 | 18 |

第三部分    河南理工大学采购报价单

（详细清单含配套附件等）

采购编号：HPU采[2005]17号

| 项目编号 | 名 称 |  | 品 牌 | 型号规格 | 数量 | 单 价 （万元） | 金 额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：大写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  | 竞标报价（总价）大、小写不一致时以大写为准。单价与合计价不符时，以单价为准。 |  |  |  |  |  |

厂商名称（签章）：               法定代表人签字：

地址：                           代 理 人签字：

联系电话：                       日期：

邮编：

E-mail：

第四部分     仪器设备技术参数及性能详细描述

采购编号：HPU采[2005]17号

| 项目编号 | 名 称 | 技术参数及性能 |
| --- | --- | --- |

厂商名称（签章）：               法定代表人签字：

地址：                           代 理 人签字：

联系电话：                       日期：

E-mail：