河南理工大学

公开竞争性采购

万方科技学院物理、电工电子实验设备

说明书

采购编号：HPU采[2005]16号

河南理工大学

2005年12月7日

第一部分     厂商须知

河南理工大学本着公开、公平、公正和诚实信用的原则，就河南理工大学万方科技学院物理、电工电子实验室的设备（采购项目详见第二部分）进行公开竞争性采购，欢迎有供货能力的厂商踊跃参加。

一、参加厂商要具有独立的法人资格及相关资质，有良好的商业信誉和较强的经营实力。

二、参加厂商应准备的材料及说明：

1.必须携带公司营业执照副本原件(若为复印件则需加盖当地工商管理部门红章)。代理厂商需携带生产厂家的代理授权书或代理协议(原件)。

2.公司法定代表人持法定代表人证书原件（若公司法定代表人委托他人出席，则受委托人必须持公司法定代表人授权委托书<加盖单位红章和公司法定代表人印章>）及个人有效证件原件。

3.填写报价单，并在指定处签字和盖章。报价应为目的地交货价（含税及运输费）。（格式见第三部分）

4.设备技术参数及性能详细描述。（格式见第四部分）

5.用书面形式表达的售后服务承诺。

6.厂商近年的相关产品业绩。

7.委托代理人需提供法定代表人授权书原件以及法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件和原件。

8.厂商简介。

9.产品介绍资料。

10.上述1-9项装订成册，一式十份装入文件袋，在采购会议宣布开始时交与采购方。

11.在采购会议开始前以现金或汇票形式向采购方提供履约保证金（投A包或A+B包的提供贰仟元人民币，投C包或D包提供伍仟元人民币，投C+D包提供壹万元人民币）（河南理工大学开户行：焦作市解农理工大分，帐号：302301040000264）。没有授予合同的厂商在采购会议结束后即可退还该履约保证金；授予合同的单位在仪器设备到货后方可退还。

三、参加厂商必须由法定代表人或委托代理人参加采购会议，随时接受评委询问，并予以解答。

四、理解采购方不一定接受最低价格的报价。

五、采购方有增加或减少采购项目和设备数量的权利。

六、付款方式：设备验收合格后，支付合同总金额的95%，其余5%作为售后服务保证金，自验收合格之日起设备正常使用365天后支付。

七、采购方式：

1.第一轮：公开所有参加厂商的报价。

2.第二轮：对厂商进行技术或价格咨询。

3.由校内外专业技术、经济等方面的专家，对各个厂商所提供货物的质量、价格、售后服务以及交货期进行评估、比较、打分，最后以无记名投票方式确定授予合同厂商。

4.向所有厂商公布结果。

八、参加竞价采购会议的厂商没有经过登记或所提供的材料不符合要求或没有按时向采购方提交材料，则自动取消参加采购会议资格。

九、报名时间及地点：2005年12月20日在河南理工大学万方科技学院会议室，上午8:00-8:30，并交纳标书费，投A包或A+B包交200元，投C交400元，投D包交600元，投C+D或A+C+D或B+C+D或A+B+C+D包交800远，采购文件从招标公告下载。

十、联系电话：0391-3987088  5862118

网   址: http://www.hpu.edu.cn(招标公告)

或http：//www.222.22.120.122(招标公告)

十一、采购会议时间：2005年12月20日（星期二）上午8:30时

十二、会议地点：河南理工大学万方科技学院会议室。

第二部分  河南理工大学采购项目要求

A包：                                                     采购编号：HPU采[2005]16号

| 项目编号 | 仪器设备名称 | 使用功能要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-1 | 螺旋测微计 | 知名品牌 精度0.01mm 0-25mm | 台 | 51 |
| A-2 | 钢卷尺 | 知名品牌 量程3m | 把 | 34 |
| A-3 | 单摆仪 知名品牌 | 单摆仪仪器总高：１.４５米，有效高度１.２米，仪器主要由带有标尺的立柱，装有调节螺栓的三角支架＼摆线夹＼摆锤＼等组成． | 台 | 5 |
| A-4 | 游标卡尺 | 知名品牌 0—150mm 精度0.02mm | 把 | 68 |
| A-5 | 电子秒表 | 知名品牌 精度0.01s | 块 | 34 |
| A-6 | 物理天平 | 知名品牌 1000g/100mg | 台 | 17 |
| A-7 | 钢直尺 | 知名品牌 600mm | 把 | 34 |
| A-8 | 仪器推车 | 知名品牌 TC-2B | 辆 | 2 |
| A-9 | 电烙铁 | 50W | 个 | 2 |
| A-10 | 压线钳 |  | 个 | 1 |

B包：

| 项目编号 | 仪器设备名称 | 使用功能要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B-1 | 知名品牌 万用表 | 液晶显示屏：1999计数，40段模拟条显示 直流电压200m/2/20/200V±0.5%，1000V±0.8% 交流电压200m/2/20/200V±1.0%，700V±1.2% 直流电流2m/20m±1.0%，200mA±1.5%，10A±2.0% 交流电流2m/20m±1.2%，200mA±2.0%,10A±3.0% 电 阻200/2K/20K/200K/2M/20MΩ±1.0% 电 容2n/20n/200n/2μ/20μF±4.0% 电 感2m/20m/200m/2/20H±3.0% 频 率20kHz±1.5% | 台 | 33 |
| B-2 | 知名品牌 LGR电桥 | 测试频率：20Hz至1MHz，测试电平：5mV至20V 测量参数：/Z/，/Y/，C，L，X，B，R，G，D，Q，Ф 测量准确度：0.05%测量速度：快速：32ms，中速：90ms，慢速：650ms 等效方式：串联、并联 | 台 | 2 |
| B-3 | 知名品牌 万用电桥 | 电感：10μH-10H 电容：100μF-Ρf 电阻：1Ω-1MΩ | 台 | 16 |

C包：

| 项目编号 | 仪器设备名称 | 使用功能要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C-1 | 知名品牌 单路直流可调稳压电源 | 单路0—30V，0—2A,双液晶数显 | 个 | 34 |
| C-2 | 知名品牌 示波器 | 5MHZ,50HZ正弦信号输出有X轴输入方式 | 台 | 17 |
| C-3 | 知名品牌 函数信号发生器 | 2MHZ,外测频率10MHZ,有50HZ的正弦信号输出 | 台 | 17 |
| C-4 | 知名品牌 数字存储示波器 | 25M ，等效采样50GSa /S，自动波形状态设置（AUTO），波形、设置存储和再现，rise Time 14ns,自动测量20种波形参数，自动光标跟踪测量功能，独特的波形录制和回放功能，单色液晶显示系统，320×240分辨率，内嵌FFT，中文菜单显示等功能。 | 台 | 17 |
| C-5 | 知名品牌 示波器 | 双踪 20M | 台 | 32 |

D包：

| 项目编号 | 仪器设备名称 | 使用功能要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D-1 | 知名品牌 单片机微机三合一实验开发系统 | 三合一（仿真器） 可做88/51/96试验 可分离仿真 51/2051/96 | 套 | 32 |
| D-2 | 知名品牌 编程器 | 支持3000多种器件并且软件在不断的升级中 ；存储器: E/EPROM, FLASH, 串行EEPROM, 可达8Mb.； 微处理器:AMD,ATMEL,DALLAS,INTEL,ISSI,LGS, MICROCHIP,PHLIPS,SIEMENS, SST,TEMIC, WINBOND, WSI, ZILOG 等；PLD: AMD,LATTICE, ATMEL, CYPRESS, NSC, ST, ICT 等；IC厂家认证算法，编程速度快，可靠性高；可选适配器支持: PLCC, QFP, TSOP,SOIC, SOP, SSOP 等封装；支持Windows98/95/ME，Windows2000/NT/XP（Beta Version）；通过打印口连接台式或笔记本电脑，便携式设计；ZIF48 锁紧插座；用户可编辑式批处理，简化编程操作；强大的缓冲区编辑功能，自动识别文件格式；TTL/CMOS/SRAM 测试 ；升级软件可从网上免费获取电源：输入交流 100V- 240V, 输出直流 12V；尺寸：220(长) x 140(宽) x 24(高)毫米；主机、电源一个、并行电缆一根、用户手册一本、软件光盘一张（或软盘）、保修卡一张。 | 台 | 16 |
| D-3 | 知名品牌 可编程 实验装置 | 1、可编程控制器的基本指令编程练习2、装配流水线的模拟控制3、三相异步电动机星/三角换接启动控制4、LED数码显示控制5、五相步进电动机的模拟控制6、十字路口交通灯控制7、喷泉的模拟8、水塔水位控制9、液体混合装置控制的模拟10、三层电梯控制系统的模拟11、机械手动作的模拟12、四节传动带的模拟13、轧钢机控制系统模拟14、邮件分拣系统模拟15、霓虹灯模拟16、运料小车控制模拟等其他实验（注：台式装置） | 套 | 16 |

第三部分    河南理工大学采购报价单

（详细清单含配套附件等）

采购编号：HPU采[2005]16号

| 项目编号 | 名 称 |  | 品 牌 | 型号规格 | 数量 | 单 价 （万元） | 金 额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：大写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  | 竞标报价（总价）大、小写不一致时以大写为准。单价与合计价不符时，以单价为准。 |  |  |  |  |  |

厂商名称（签章）：               法定代表人签字：

地址：                           代 理 人签字：

联系电话：                       日期：

邮编：

E-mail：

第四部分     仪器设备技术参数及性能详细描述

采购编号：HPU采[2005]16号

| 项目编号 | 名 称 | 技术参数及性能 |
| --- | --- | --- |

厂商名称（签章）：               法定代表人签字：

地址：                           代 理 人签字：

联系电话：                       日期：

E-mail：