河南理工大学

万方科技学院保卫部监控系统

说明书

采购编号：HPU采[2006]3号

河南理工大学

2006年元月17日

第一部分     厂商须知

河南理工大学本着公开、公平、公正和诚实信用的原则，就万方科技学院保卫部监控系统（采购项目详见第二部分）进行公开竞争性采购，欢迎有供货能力的厂商踊跃参加。

一、参加厂商要具有独立的法人资格及相关资质，有良好的商业信誉和较强的经营实力。

二、参加厂商应准备的材料及说明：

1.必须携带公司营业执照副本原件(若为复印件则需加盖当地工商管理部门印章)。代理厂商需携带生产厂家的代理授权书或代理协议(原件)。

2.公司法定代表人持法定代表人证书原件（若公司法定代表人委托他人出席，则受委托人必须持公司法定代表人授权委托书<加盖单位红章和公司法定代表人印章>）、法定代表人身份证复印件及个人身份证复印件和原件。

3.填写报价单，并在指定处签字和盖章。报价应为目的地交货价（含税及运输费）。（格式见第三部分）

4.设备技术参数及性能详细描述。（格式见第四部分）

5.用书面形式表达的售后服务承诺。

6.厂商近年的相关产品业绩。

7.厂商简介。

8.产品介绍资料。

9.上述1-8项装订成册，一式十份装入文件袋，在采购会议宣布开始时交与采购方。

10.在采购会议开始前以现金或汇票形式向采购方提供伍仟元人民币履约保证金（河南理工大学开户行：焦作市解农理工大分，帐号：302301040000264）。没有授予合同的厂商在采购会议结束后即可退还该履约保证金；授予合同的单位在仪器设备到货后方可退还。

三、参加厂商必须由法定代表人或委托代理人参加采购会议，随时接受评委询问，并予以解答。

四、理解采购方不一定接受最低价格的报价。

五、采购方有增加或减少采购项目和设备数量的权利。

六、付款方式：设备验收合格后，支付合同总金额的95%，其余5%作为售后服务保证金，自验收合格之日起设备正常使用365天后支付。

七、采购方式：

1.第一轮：公开所有参加厂商的报价。

2.第二轮：对厂商进行技术或价格咨询。

3.由院内外专业技术、经济等方面的专家，对各个厂商所提供货物的质量、价格、售后服务以及交货期进行评估、比较、打分，最后以无记名投票方式确定授予合同厂商。

4.向所有厂商公布结果。

八、参加竞价采购会议的厂商没有经过登记或所提供的材料不符合要求或没有按时向采购方提交材料，则自动取消参加采购会议资格。

九、报名时间及地点：2006年2月22日（星期三）上午8:00-8:30分在万方科技学院会议室报名，并交纳报名费:500元，采购文件从招标公告下载。

十、联系电话：0391-3987088  5862118  浮老师

网   址: http://www.hpu.edu.cn(招标公告)

十一、采购会议时间：2006年2月22日（星期三）上午8:30时

十二、会议地点：万方科技学院会议室。

第二部分  河南理工大学采购项目要求

可视监控系统                                       采购编号：HPU采[2006]3号

| 序号 | 项目名称 | 主要性能描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外彩色一体化摄像机 | 480线彩转黑，0LUX，红外距离25M。 | 只 | 3 |
| 2 | 彩色超低照度 一体化摄像机 | 内置22倍光学变焦，480线分辨率，最低照度0.03lux，一体化彩色黑白自动转换。 | 只 | 4 |
| 3 | 室外9"全球型云台 | 水平：0°-356°，垂直：0°-90°；水平Pan:12°±5%/S，垂直Tilt:12°±5%/S。 | 台 | 4 |
| 4 | 室外云台解码器 | 支持220V及24V云台控制，提供DC12V。 | 台 | 4 |
| 5 | 16路硬盘录像机 | MPEG4压缩方式，支持D1格式，16路信号输入/100M 网络接口。 | 台 | 1 |
| 6 | 纯平彩显 | 支持FRAME显亮 | 台 | 1 |
| 7 | 160G硬盘/7200 | 7200转高速 | 只 | 4 |
| 8 | 硬盘录像机双联机柜 | 采用冷轧板喷塑 | 台 | 1 |
| 9 | 75-5视频传输线 | 传输视频信号 | 米 | 3100 |
| 10 | RVV电源线 | 摄像机集中供电 | 米 | 2000 |
| 11 | RVVP控制线 | 485控制信号用 | 米 | 600 |
| 12 | 六芯控制线 | 云台供电使用 | 米 | 300 |
| 13 | ＰＶＣ管槽及附件 | / | 批 | 1 |
| 14 | UPS电源 | 2KVA2小时 | 台 | 1 |

巡更系统

| 序号 | 名 称 | 主要性能描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感应式巡更棒 | 坚固耐用巡更巡检器，非接触式读卡。 | 只 | 1 |
| 2 | 巡更点 | 非接触式 | 只 | 15 |
| 3 | 非实时巡更 处理软件 | 支持WIN95、98或2000及XP更高级操作系统，实现全中文操作界面，使用简单、方便，对于不熟悉电脑操作人而言，也可以按照中文提示顺利完成系统操作。 | 套 | 1 |

报警系统

| 序号 | 项目名称 | 主要性能参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16路报警接收主机 | 十六防区微电脑控制、键盘编程。 编程简单：主叫号、被叫号、密码、延时报警时间、布防/撤防方式可由用户随意自行操作设定。 | 台 | 1 |
| 2 | 报警接收控制键盘 | 液晶显示数字报警位置 | 台 | 1 |
| 3 | 后备蓄电池 | 标配 | 只 | 1 |
| 4 | 警号 | / | 只 | 1 |
| 5 | 紧急按钮 | / | 只 | 1 |
| 6 | 室内双鉴红外探测器 | 探测范围：11*11m 自适应微波系统，避免因电扇等的动作而引起误报 具有下望窗功能，防止爬行入侵者。 | 只 | 3 |
| 7 | 100米室外四光束对射 | 100米四光束、全密封防雨（雾）、防尘（虫）的一体化结构设计使其能在恶劣的环境中正常工作。 | 对 | 1 |
| 8 | 50米室外四光束对射 | 50米四光束、全密封防雨（雾）、防尘（虫）的一体化设计使其能在恶劣的环境中正常工作。 | 对 | 2 |
| 9 | 室外三鉴红外探测器 | 有效距离可达到24米，室外专用。 | 只 | 2 |
| 10 | 两芯报警控制线 | / | 米 | 2000 |
| 11 | 两芯电缆 | / | 米 | 1000 |
| 12 | PVC管线 | / | 米 | 500 |

对讲系统

| 序号 | 设备名称 | 主要性能参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线对讲机 | 特大容量电池，多信道即时应答 。Fle PTT ID 功能和选呼功能。内置VOX 声音控制发射操作，语音整理功能。特大扬声器 500mW音频输出，音质清晰洪亮。通话距离超过2公里。 | 只 | 6 |
| 2 | 耳机 | 知名品牌 | 只 | 6 |

警用装备

| 序号 | 设 备 名 称 |  | 主要性能描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数码摄像机 |  | 1/4英寸CCD / 133万像素 / 16X光学 / 320X数字 / 3.5英寸彩色液晶屏/大容量储存卡 含标配 | 台 | 1 |
| 2 | 移动监控器 |  | 单路移动硬盘录象机一台、80G硬盘一只、14"显示器一台、 红外夜视摄像机一台、连接线40米。 | 套 | 1 |
| 3 | 指纹签到仪 |  | 不小于500枚的指纹存储量，带液晶屏显示和声音提示功能。 | 台 | 1 |
| 4 | 警戒带 |  | 卷尺式 | 盘 | 2 |
| 5 | 消 防 服 | 战斗消防服 | / | 套 | 2 |
|  |  | 消防帽子 | / | 顶 | 2 |
|  |  | 消防皮带 | / | 条 | 2 |
|  |  | 消防皮鞋 | / | 双 | 2 |
|  |  | 消防手套 | / | 幅 | 2 |
|  | 消 防 应 急 工 具 | 防毒面具 | 过滤式 | 个 | 2 |
|  |  | 消防专用斧 | / | 把 | 1 |
|  |  | 消防软梯 | 20米，特制绳 （耐磨，并经防火、阻燃处理） | 架 | 1 |
|  |  | 大剪刀 | 750# | 把 | 1 |
|  |  | 大牙钳 | 18寸 | 把 | 1 |
|  |  | 小牙钳 | 14寸 | 把 | 1 |
|  |  | 安全救护软绳 | / | 米 | 20 |
|  |  | 安全钩 | / | 个 | 4 |
|  |  | 开花水枪 | Φ65㎜，可喷射雨雾状水流 | 个 | 1 |
|  |  | 交直流水枪 | Φ65㎜，可控制出水量大小 | 个 | 1 |
|  |  | 测压水枪 | Φ65㎜，可测动、静两种水压 | 个 | 1 |

第三部分    河南理工大学采购报价单

（详细清单含配套附件等）

采购编号：HPU采[2006]3号

| 项目编号 | 名 称 |  | 品 牌 | 型号规格 | 数量 | 单 价 （万元） | 金 额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：大写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  | 竞标报价（总价）大、小写不一致时以大写为准。单价与合计价不符时，以单价为准。 |  |  |  |  |  |

厂商名称（签章）：               法定代表人签字：

地址：                           代 理 人签字：

联系电话：                       日期：

邮编：

E-mail：

第四部分     仪器设备技术参数及性能详细描述

采购编号：HPU采[2006]3号

| 项目编号 | 名 称 | 技术参数及性能 |
| --- | --- | --- |

厂商名称（签章）：               法定代表人签字：

地址：                           代 理 人签字：

联系电话：                       日期：

E-mail：