河南理工大学

公开竞争性采购

全球定位系统与手持“GPS”接收机

说明书

采购编号：HPU采[2006]27号

河南理工大学

2006年6月20日

第一部分     厂商须知

河南理工大学本着公开、公平、公正和诚实信用的原则，就河南理工大学校全球定位系统与手持“GPS”接收机（采购项目详见第二部分）进行公开竞争性采购，欢迎有供货能力的厂商踊跃参加。

一、参加厂商要具有独立的法人资格及相关资质，有良好的商业信誉和较强的经营实力。

二、参加厂商应准备的材料及说明：

1.必须携带公司营业执照副本原件(若为复印件则需加盖当地工商管理部门红章或从公司所在地工商管理部门网站上查证)。代理厂商需携带生产厂家的代理授权书或代理协议(原件)。

2.公司法定代表人持法定代表人证书原件（若公司法定代表人委托他人出席，则受委托人必须持公司法定代表人授权委托书<加盖单位红章和公司法定代表人印章>、法定代表人身份证复印件及个人身份证复印件和原件）。

3.填写报价单，并在指定处签字和盖章。报价应为目的地交货价（含税及运输费）。（格式见第三部分）

4.技术参数及性能详细描述。（格式见第四部分）

5.用书面形式表达的售后服务承诺。

6.厂商近年的相关产品业绩。

7.厂商简介。

8.产品介绍资料。

9. 上述1-2项单独装入文件袋，供资质验证用，3-8项装订成册，一式十份装入文件袋，在采购会议宣布开始时交与采购方。

10.在采购会议开始前以现金或汇票形式向采购方提供壹万元人民币履约保证金（河南理工大学开户行：焦作市解农理工大分，帐号：302301040000264）。没有授予合同的厂商在采购会议结束后即可退还该履约保证金；授予合同的单位在仪器设备到货后方可退还。

三、参加厂商必须由法定代表人或委托代理人参加采购会议，随时接受评委询问，并予以解答。若所投设备技术参数与招标文件内容不符，需提供书面材料特别声明，否则所造成的一切损失由投标方承担。

四、理解采购方不一定接受最低价格的报价。

五、采购方有增加或减少采购项目和设备数量的权利。

六、付款方式：设备安装、调试、验收合格后，支付合同总金额的95%，其余5%作为售后服务保证金，自验收合格之日起设备正常使用365天后支付。

七、采购方式：

1.第一轮：公开所有参加厂商的报价。

2.第二轮：对厂商进行技术或价格咨询。

3.由校内外专业技术、经济等方面的专家，对各个厂商所提供货物的质量、价格、售后服务以及交货期进行评估、比较、打分，最后以无记名投票方式确定授予合同厂商。

4.向所有厂商公布结果。

八、参加竞价采购会议的厂商没有经过登记或所提供的材料不符合要求或没有按时向采购方提交材料，则自动取消参加采购会议资格。

九、报名时间及地点：2006年7月5日（星期三）上午8:00-8:30分在河南理工大学综合楼406室报名，并交纳报名费:壹仟元，若仅投第二项则交纳报名费300元，采购文件从招标公告下载。

十、联系电话：0391-3987088    浮老师

网   址: http://www.hpu.edu.cn(招标公告)

十一、采购会议时间：2006年7月5日（星期三）上午8:30分。

十二、会议地点：河南理工大学图书馆会议室。

第二部分  河南理工大学采购项目要求

采购编号：HPU采[2006]27号

| 序号 | 设 备 名 称 | 主要性能描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全球定位系统GPS(1+3) Trimble-5700 | 精度 平面： 10mm+1ppm RMS RTK 高程： 20mm+2ppM RMS RTK 用eRTK在大范围内还可保持该精度 0.02（20毫秒）的延迟 eRTK技术的初始化时间，最小为10秒+0.5*基线（按km计）VRS的典型初始化时间<30秒 初始化的置信度>99.9% 软件要求：后处理软件不加软件狗，允许在多台计算机上同时处理数据（方便学校教学）。 内存： 不小于512兆。 性能： 单基准站eRTK技术覆盖范围可达到1250KM2 多基准站RTK定位时，站间距离最大可达40km 虚拟参考站RTK定位时，站间距离最大可达70km 机械和环境性能 符合IP*7的防水要求，可以浸入水下1m 工作温度范围： -40℃～+65℃ 贮藏温度范围： -40℃～+65℃ 湿度：100%不凝结，可浮. 从1m高处落到水泥地上，不损坏 标准配件的RTK流动站重量小于4kg，包括GPS接收机，GPS天线，电台天线，内置电池，充电器、充电器、测杆、控制器、托架、电缆 通讯接口 蓝牙通讯、USB和串口测量数据下载格式 | 1 | 套 |
| 2 | 手持“GPS” 接收机 | 屏幕：3.6*4.6cm 分辨率：160*122 四级灰度黑白显示带背光 定位精度：7米（95%CEP）；差分精度：小于3米；速度精度：0.05米/秒 存储性能：航点：大于等于500个，航线：大于等于20条（没条30个），航迹：2000个 数据下载接口：USB接口 通道设计：14通道设计 定位时间：热移动约15秒，冷启动约45秒 存储容量：大于等于22M内存，可实现航点、航线、航迹备份存储 | 2 | 台 |

各厂家可根据自己的业务范围任意选择以上设备制作标书参与投标

第三部分    河南理工大学采购报价单

（详细清单含配套附件等）

采购编号：HPU采[2006]27号

| 项目编号 | 名 称 |  | 品 牌 | 型号规格 | 数量 | 单 价 （万元） | 金 额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：大写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期 |  | 需明确注明交货时间 |  |  |  |  |  |

厂商名称（签章）：               法定代表人签字：

地址：                           代 理 人签字：

联系电话：                       日期：

邮编：

E-mail：

第四部分     技术参数及性能详细描述

采购编号：HPU采[2006]27号

| 项目编号 | 名 称 | 技术参数及性能 |
| --- | --- | --- |

厂商名称（签章）：               法定代表人签字：

地址：                           代理人签字：

联系电话：                       日期：

E-mail：