河南理工大学

公开竞争性采购

体育场太阳能灯及安装工程

说明书

采购编号：HPU采[2008]20号

河南理工大学

2008年12月4日

第一部分     厂商须知

河南理工大学本着公开、公平、公正和诚实信用的原则，就河南理

工大学体育场太阳能灯及安装工程（采购项目详见第二部分）进行公开竞争性采购，欢迎有供货能力的厂商踊跃参加。

一、参加厂商要具有独立的法人资格及相关资质，有良好的商业信誉和较强的经营实力。

二、参加厂商应准备的材料及说明：

1.必须携带公司营业执照副本原件(若为复印件则需加盖当地工商管理部门红章)。投标厂商需携带制造商或其授权总代为响应本次招标出具的正式授权书，提供总代理授权书的同时必须提供制造商对总代理的授权证明，授权证明可提供复印件（原件备查）。

2.公司法定代表人持法定代表人证书原件（若公司法定代表人委托他人出席，则受委托人必须持公司法定代表人授权委托书<加盖单位红章和公司法定代表人印章>、法定代表人身份证复印件及个人身份证复印件<原件备查>）。

3.填写报价单，并在指定处签字和盖章。报价应为目的地交货价（含税及运输费）。（格式见第三部分）

4.产品技术参数及性能详细描述。（格式见第四部分）

5.用书面形式表达的售后服务承诺。

6.厂商近年的相关产品业绩。

7.厂商简介及近两年签订的同类产品合同复印件（提供一份原件备查）。

8.产品介绍资料（带产品彩页或提供官方网站查证）。

9.上述1-2项单独装入文件袋，供资质验证用，3-8项装订成册，一式十份（正本一份，副本九份）装入文件袋，在采购会议宣布开始时交与采购方。

10.在采购会议开始前以现金或自带汇票形式向采购方提供伍仟元人民币履约保证金（河南理工大学开户行：农行焦作民主中路支行，帐号：301101040001846）。没有授予合同的厂商在采购会议结束后即可退还该履约保证金；授予合同的单位在设备到货后方可退还。

三、参加厂商必须由法定代表人或委托代理人参加采购会议，随时接受评委询问，并予以解答。投标文件中应制作产品参数响应度表格，若所投产品技术参数与招标内容不符，需提供书面材料特别声明，否则视为虚假投标，履约保证金不予退还，并且因此所造成的一切损失由投标方承担。

四、理解采购方不一定接受最低价格的报价。

五、采购方有增加或减少采购项目和设备数量的权利。

六、付款方式：安装调试验收合格且正常试用3个月后，支付合同总金额的95%，其余5%作为售后服务保证金，自验收合格之日起正常使用365天后支付。

七、采购方式：

1.第一轮：公开所有参加厂商的产品及报价。

2.第二轮：对厂商进行技术或价格咨询。

3.由校内外专业技术、经济等方面的专家，对各个厂商所提供产品的质量、价格、售后服务以及交货期进行评估、比较、打分，最后以无记名投票方式确定授予合同厂商。

4.向所有厂商公布结果。

八、参加竞价采购会议的厂商没有经过登记或所提供的材料不符合要求或没有按时向采购方提交材料，则自动取消参加采购会议资格。

九、报名时间及地点：2008年12月12日（星期五）上午8：00时在河南理工大学综合楼406室报名，并交纳报名费500元，采购文件从招标公告下载。

十、联系电话：0391-3987088   0391-3987219  浮老师  李老师

网   址: http://www.hpu.edu.cn(招标公告)

或http：//gzc.hpu.edu.cn(招标公告)

十一、采购会议时间：2008年12月12日（星期五）上午8：30时

十二、会议地点：河南理工大学综合楼二楼教务处会议室。

第二部分  河南理工大学采购项目要求

（详细清单含配套附件等）

采购编号：HPU采[2008]20号

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 套数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太阳能电池板 | 85W | 16套 |
| 2 | LED投光灯 | 50W | 16台 |
| 3 | 免维护铅酸蓄电池 | 80AH | 16台 |
| 4 | 钢制灯杆 | 高8m，直径≥160mm,钢板厚度≥5mm,表面需热喷塑处理 | 16支 |
| 5 | 数字控制仪 |  | 16台 |
| 6 | 路灯基础 | 路灯基础和灯杆抗地震8级，抗台风8级 | 16个 |
| 备注：1. 该工程为包死工程，包括材料、施工、安装、调试，施工所需材料数量由各投标单位依据现场情况自行核算，要求整个系统所用产品相互匹配，系统整体安装调试后，客观测量应达到国家规定的相关标准。 2.使用要求：在每天使用不少于3个小时的情况下，阴雨天气能连续正常使用5天。 |

第三部分    河南理工大学采购报价单

（详细清单含配套附件等）

采购编号：HPU采[2008]20号

| 项目编号 | 名 称 | 品 牌 | 型号规格 | 数量 | 单 价 | 金 额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：大写 |  |
| 交货期 | 写出交货日期 |

厂商名称（签章）：               法定代表人签字：

地址：                           代 理 人签字：

联系电话：                       日期：

邮编：

E-mail：

第四部分     设备技术参数及性能详细描述

采购编号：HPU采[2008]20号

| 项目编号 | 设备名称 | 所投产品技术参数及性能 | 与招标文件响应度 |
| --- | --- | --- | --- |

厂商名称（签章）：               法定代表人签字：

地址：                           代 理 人签字：

联系电话：                       日期：

E-mail：

河南理工大学仪器设备招标采购投标单位意见反馈表

各投标单位代表:

您们好!为了进一步提高效率,规范招投标工作,更好地为学校教学科研和投标单位提供优质服务。希望您在投标结束后，填写此表，多提宝贵意见。该意见表可通过发传真0391-3987871或电子邮件Email:gzchu@hpu.edu.cn等方

式提交。

河南理工大学国资处

| 采购文件名称： | 采购编号： |
| --- | --- |
| 序号 | 内 容 | 满意 | 比较满意 | 不满意 |
| 1 | 招标过程的公开、公正性 |  |  |  |
| 2 | 工作人员的服务态度 |  |  |  |
| 3 | 评委、专家解答的合理性 |  |  |  |
| 4 | 中标单位的信誉度 |  |  |  |
| 5 | 对所选产品的公共评价 |  |  |  |
| 6 | 对评标结果的满意度 |  |  |  |
| 7 | 对采购方式是否满意 |  |  |  |
| 8 | 职业道德方面 |  |  |  |
| 意见或建议 |  |

说明:请在你认为合适的栏内打 “√”

填写日期: