河南理工大学

体育场音响系统

说明书

采购编号：HPU采[2006]7号

河南理工大学

2006年3月15日

第一部分     厂商须知

河南理工大学本着公开、公平、公正和诚实信用的原则，就河南理工大学体育场音响系统（采购项目详见第二部分）进行公开竞争性采购，欢迎有供货能力的厂商踊跃参加。

一、参加厂商要具有独立的法人资格及相关资质，有良好的商业信誉和较强的经营实力。

二、参加厂商应准备的材料及说明：

1.必须携带公司营业执照副本原件(若为复印件则需加盖当地工商管理部门印章)。代理厂商需携带生产厂家的代理授权书或代理协议(原件)。

2.公司法定代表人持法定代表人证书原件（若公司法定代表人委托他人出席，则受委托人必须持公司法定代表人授权委托书<加盖单位红章和公司法定代表人印章>）及个人有效证件原件。

3.填写报价单，并在指定处签字和盖章。报价应为目的地交货价（含税及运输费）。（格式见第三部分）

4.设备技术参数及性能详细描述。（格式见第四部分）

5.用书面形式表达的售后服务承诺。

6.厂商近年的相关产品业绩。

7.委托代理人需提供法定代表人授权书原件以及法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件和原件。

8.厂商简介。

9.产品介绍资料。

10.上述2-9项装订成册，一式十份装入文件袋，在采购会议宣布开始时交与采购方。

11.在采购会议开始前以现金或汇票形式向采购方提供壹万元人民币履约保证金（河南理工大学开户行：焦作市解农理工大分，帐号：302301040000264）。没有授予合同的厂商在采购会议结束后即可退还该履约保证金；授予合同的单位在仪器设备到货后方可退还。

三、参加厂商必须由法定代表人或委托代理人参加采购会议，随时接受评委询问，并予以解答。若所投设备技术参数与招标内容不符，需提供书面材料特别声明，否则所造成的一切损失由投标方承担。

四、理解采购方不一定接受最低价格的报价。

五、采购方有增加或减少采购项目和设备数量的权利。

六、付款方式：设备验收合格后，支付合同总金额的95%，其余5%作为售后服务保证金，自验收合格之日起设备正常使用365天后支付。

七、采购方式：

1.第一轮：公开所有参加厂商的报价。

2.第二轮：对厂商进行技术或价格咨询。

3.由校内外专业技术、经济等方面的专家，对各个厂商所提供货物的质量、价格、售后服务以及交货期进行评估、比较、打分，最后以无记名投票方式确定授予合同厂商。

4.向所有厂商公布结果。

八、参加竞价采购会议的厂商没有经过登记或所提供的材料不符合要求或没有按时向采购方提交材料，则自动取消参加采购会议资格。

九、报名时间及地点：2006年3月20日下午2时30分在河南理工大学综合楼406室，并交纳报名费1000元，采购文件从招标公告下载。

十、答疑时间及地点：2006年3月20日下午2时30分在河南理工大学综合楼406室。

十一、联系电话：0391-3987088  浮老师

网   址: http://www.hpu.edu.cn(招标公告)

或http：//222.22.120.122(招标公告)

十二、采购会议时间：2006年3月23日（星期四）上午8时30分

十三、会议地点：河南理工大学图书馆会议室。

第二部分  河南理工大学采购项目要求

采购编号：HPU采[2006]7号

| 序号 | 设备名称 | 规 格 型 号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调音台 | 16轨（8编组） 百灵达 | 台 | 1 |
| 2 | 定阻功放机 | 2*600W | 台 | 4 |
| 3 | 定压功放 | 800W3台 1000W 3台 200W 1台 | 台 | 7 |
| 4 | DVD | 飞利浦 | 台 | 1 |
| 5 | 卡座 | JVC | 台 | 1 |
| 6 | 无线话筒 | 中档 | 只 | 2 |
| 7 | 会议话筒 | ARTTOO | 只 | 10 |
| 8 | 耳机 | 中档 | 付 | 1 |
| 9 | 稳压电源 | 10KW | 台 | 1 |
| 10 | 时序电源 | 12路 | 个 | 2 |
| 11 | 机柜 | 航空机柜 | 台 | 2 |
| 12 | 分配器 | 1分8 单通道 | 台 | 2 |
| 13 | 分区器 | 10分区 | 台 | 1 |
| 14 | 压限器 |  | 台 | 2 |
| 15 | 电子分频器 |  | 台 | 1 |
| 16 | 效果处理器 |  | 台 | 1 |
| 17 | 均衡器 | 31段 | 台 | 1 |
| 18 | 前级放大器 | 定压前置 | 台 | 1 |
| 19 | 激励器 |  | 台 | 1 |
| 20 | 音量控制器 |  | 只 | 8 |
| 21 | 音箱 | 5W | 个 | 20 |
| 22 | 振限音箱 | 200W | 个 | 16 |
| 23 | 音柱 | 60W | 个 | 26 |
| 24 | 音柱 | 100W | 个 | 24 |
| 25 | M D机 | SONY | 台 | 1 |
| 26 | 安装调试 | 含线材 | 根据现场情况自定 |  |
| 27 | 备 注 | 要求系统集成后，客观测量应达到JGJ/T131-2000《体育场声学设计及测量规程》中的二级标准，设计方案见附图 |  |  |

第三部分    河南理工大学采购报价单

（详细清单含配套附件等）

采购编号：HPU采[2006]7号

| 项目编号 | 名 称 |  | 品 牌 | 型号规格 | 数量 | 单 价 （万元） | 金 额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：大写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期 |  |  |  |  |  |  |  |

厂商名称（签章）：               法定代表人签字：

地址：                           代 理 人签字：

联系电话：                       日期：

邮编：

E-mail：

第四部分     仪器设备技术参数及性能详细描述

采购编号：HPU采[2006]7号

| 项目编号 | 名 称 | 技术参数及性能 |
| --- | --- | --- |

厂商名称（签章）：               法定代表人签字：

地址：                           代 理 人签字：

联系电话：                       日期：

E-mail：

附图