河南理工大学

公开竞争性采购

电子显示屏及电教中心工作耗材

说明书

采购编号：HPU采[2011]11号

河南理工大学

2011年5月18日

第一部分     厂商须知

河南理工大学本着公开、公平、公正和诚实信用的原则，就河南理

工大学电子显示屏及电教中心工作耗材（采购项目详见第二部分）进行公开竞争性采购，欢迎有供货能力的厂商踊跃参加。

一、参加厂商要具有独立的法人资格及相关资质，有良好的商业信誉和较强的经营实力。

二、参加厂商应准备的材料及说明：

1.必须携带公司营业执照副本原件(若为复印件则需加盖当地工商管理部门红章)。投A、B、C包的投标厂商需携带制造商或其授权总代为响应本次招标出具的正式授权书（原件），提供总代理授权书的同时必须提供制造商对总代理的授权证明，授权证明可提供复印件（原件备查）。

2.公司法定代表人持法定代表人证书原件（若公司法定代表人委托他人出席，则受委托人必须持公司法定代表人授权委托书<加盖单位红章和公司法定代表人印章>、法定代表人身份证复印件及个人身份证复印件<原件备查>）。

3.填写报价单，并在指定处签字和盖章。报价应为目的地交货价（含税及运输费）（格式见第三部分）。

4.设备技术参数及性能详细描述。（格式见第四部分）

5.用书面形式表达的售后服务承诺。

6.厂商近年的相关产品业绩。

7.厂商简介。

8.产品介绍资料。

9.上述1-2项单独装入文件袋，供资质验证用，3-8项装订成册，一式十份（正本一份，副本九份）装入文件袋，在采购会议宣布开始时交与采购方。

10.在采购会议开始前以现金或自带汇票形式向采购方提供履约保证金：壹万元人民币（D包贰仟元）（河南理工大学开户行：农行焦作民主中路支行，帐号：301101040001846，没有授予合同的厂商在采购会议结束后即可退还该履约保证金；授予合同的单位在仪器设备到货后方可退还。

三、参加厂商必须由法定代表人或委托代理人参加采购会议，随时接受评委询问，并予以解答。投标文件中应制作产品参数响应度表格，若所投设备技术参数与招标内容不符，需提供书面材料特别声明，否则视为虚假投标。凡虚假投标者履约保证金不予退还，并且因此所造成的一切损失由投标方承担。

四、理解采购方不一定接受最低价格的报价。

五、采购方有增加或减少采购项目和设备数量的权利。

六、付款方式：设备安装调试验收合格后，十五个工作日内支付合同总金额的95%，其余5%作为售后服务保证金，自验收合格之日起项目正常使用365天后支付。

七、采购方式：

1.第一轮：公开所有参加厂商的报价。

2.第二轮：对厂商进行技术或价格咨询。

3.由校内外专业技术、经济等方面的专家，对各个厂商所提供货物的质量、价格、售后服务以及交货期进行评估、比较、打分，最后以无记名投票方式确定授予合同厂商。

4.向所有厂商公布评标结果。

八、参加竞价采购会议的厂商没有经过登记或所提供的材料不符合要求或没有按时向采购方提交材料，则自动取消参加采购会议资格。

九、报名时间及地点：2011年6月1日（星期三）上午8：00时在河南理工大学综合楼406室，并交纳报名费：伍佰元（D包叁佰元），采购文件从招标公告下载。

十、联系电话：0391-3987088 浮老师  李老师

网   址: http://www.hpu.edu.cn(招标公告)

或http：//gzc.hpu.edu.cn(信息公告)

十一、采购会议时间：2011年6月1日（星期三）上午8：30时

十二、会议地点：河南理工大学二号综合楼207室。

第二部分  河南理工大学采购项目要求

（详细清单含配套附件等）

A包                                                采购编号：HPU采[2011]11号

| 序号 | 设备名称 | 主要规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双色室外显示屏 | 显示尺寸：10.24m×1.92m（长×宽）； 有效显示面积：19.66M² 物理点间距：10mm；屏幕密度：10000点/ M²；屏幕亮度：≥400CD/M²(阳光直射下，清晰可见)；水平视角：120°；单元模组尺寸：160mm×160mm；模组分辨率：16点×16点；平整度：任意相邻像素间≤0.5mm；模块拼接间隙＜1mm显示颜色：红、绿色，共1073741824种颜色；换帧速度：≥60（帧）/秒；屏幕刷新速率：≥120Hz/S；环境温度：存贮-30℃～90℃；工作电压：AC380V±10％，50HZ；平均功耗：500 W/ m2最大功耗：900 W/ m2；平均无故障时间：＞10000小时；屏幕寿命：10万小时；连续工作时间：＞72小时；操作系统：、WINDOWS2k、WINDOWSXP。 | 1 | 套 |
| 2 | 显示屏控制系统 （含软件） | 控制系统 (含1张发射卡，12张接收卡) | 1 | 套 |
| 3 | 钢框架结构 | （含铝塑板外装饰） | 1 | 套 |
| 4 | 专用配电柜、防静电接地及防雷系统 |  | 1 | 套 |
| 5 | 控制电缆 | 国标 | 100 | M |
| 6 | 室外防水 音响系统 | 专业级功放1台 防水音响2只 | 1 | 套 |
| 备注：工程所需线材及配件，含网线（超5类）、水晶头（RJ45）、电源线等，数量自行 核算，投标商中标后不得以任何理由变更合同金额。所投产品符合国家节能减排指标要求。 |

# B包

| 序号 | 设备名称 | 主要规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外单红色显示屏 （PH=10） | PH=10 3.2m*1.6m 采用有线控制系统 含防护、框架、基础、控制系统、网络收发卡和安装等费用 | 1 | 套 |
| 备注：1.就近铺设网线连接到电子屏上，将电子显示屏纳入学校局域网；2.对原校园内3个显示屏（1号实验楼东侧，2号实验楼西侧，大学生活动中心前草坪上的显示屏）进行 改造，就近铺设网线，将电子显示屏纳入学校局域网；3.工程所需线材及配件，含网线（超5类）、水晶头（RJ45）、电源线等，数量自行核算，中标后不得以任何理由变更合同金额。所投产品符合国家节能减排指标要求。 |

# C包

| 序号 | 设备名称 | 主要规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内单红色显示屏 | φ3.75，单色红色 11m*1m 含防护、框架、基础、控制系统和安装等费用 | 1 | 套 |
| 备注：工程所需线材及配件，含网线（超5类）、水晶头（RJ45）、电源线等，数量自行核算，中标后不得以任何理由变更合同金额。所投产品符合国家节能减排指标要求。 |

# D包

| 序号 | 设备名称 | 主要规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 录像带 | PDV-184N | 20 | 盘 |
| 2 | 录像带 | PHDVM-63DM | 70 | 盘 |
| 3 | DVD刻录盘 | 4.7G，24倍速白面盘，50片规格硬包装，A+级 | 15 | 盒 |
| 4 | CD刻录盘 | 700M，52倍速白面盘，50片规格硬包装 | 2 | 盒 |
| 5 | 刻录光驱 | 24X，DVD刻录 | 1 | 个 |
| 6 | 光盘盒 | 优质硬壳，100张规格，单片装透明标准光盘方盒 | 8 | 包 |

第三部分    河南理工大学采购报价单

（详细清单含配套附件等）

采购编号：HPU采[2011]11号

| 项目编号 | 名 称 | 品 牌 | 型号规格 | 数量 | 单 价 | 金 额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：大写 |  |

厂商名称（签章）：               法定代表人签字：

地址：                           代 理 人签字：

联系电话：                       日期：

邮编：

# E-mail：

第四部分     产品技术参数及性能详细描述

采购编号：HPU采[2011]11号

| 项目编号 | 设备名称 | 所投产品技术参数及性能 | 与招标文件响应度 |
| --- | --- | --- | --- |

厂商名称（签章）：               法定代表人签字：

地址：                           代 理 人签字：

联系电话：                       日期：

# E-mail：

河南理工大学仪器设备招标采购投标单位意见反馈表

各投标单位代表:

您们好!为了进一步提高效率,规范招投标工作,更好地为学校教学科研

和投标单位提供优质服务。希望您在投标结束后，填写此表，多提宝贵意见。该意见表可通过发传真0391-3987871或电子邮件Email:gzchu@hpu.edu.cn等方式提交。

河南理工大学国资处

| 采购文件名称： | 采购编号： |
| --- | --- |
| 序号 | 内 容 | 满意 | 比较满意 | 不满意 |
| 1 | 招标过程的公开、公正性 |  |  |  |
| 2 | 工作人员的服务态度 |  |  |  |
| 3 | 评委、专家解答的合理性 |  |  |  |
| 4 | 中标单位的信誉度 |  |  |  |
| 5 | 对所选产品的公正评价 |  |  |  |
| 6 | 对评标结果的满意度 |  |  |  |
| 7 | 对采购方式是否满意 |  |  |  |
| 8 | 职业道德方面 |  |  |  |
| 意见或建议 |  |

说明:请在你认为合适的栏内打 “√”

填写日期: