河南理工大学

公开竞争性采购

机械设计实验室设备采购

说明书

采购编号：HPU采[2006]21号

河南理工大学

2006年6月2日

第一部分     厂商须知

河南理工大学本着公开、公平、公正和诚实信用的原则，就机械设计实验室设备（采购项目详见第二部分）进行公开竞争性采购，欢迎有供货能力的厂商踊跃参加。

一、参加厂商要具有独立的法人资格及相关资质，有良好的商业信誉和较强的经营实力。

二、参加厂商应准备的材料及说明：

1. 必须携带公司营业执照副本原件(若为复印件则需加盖当地工商管理部门红章或从公司所在地工商管理部门网站上查证)。代理厂商需携带生产厂家的代理授权书或代理协议(原件)。

2. 公司法定代表人持法定代表人证书原件（若公司法定代表人委托他人出席，则受委托人必须持公司法定代表人授权委托书<加盖单位红章和公司法定代表人印章>、法定代表人身份证复印件及个人身份证复印件和原件）。

3.填写报价单，并在指定处签字和盖章。报价应为目的地交货价（含税及运输费）。（格式见第三部分）

4.设备技术参数及性能详细描述。（格式见第四部分）

5.用书面形式表达的售后服务承诺。

6.厂商近年的相关产品业绩。

7.厂商简介。

8.产品介绍资料。

9. 上述1-2项单独装入文件袋，供资质验证用，3-8项装订成册，一式十份装入文件袋，在采购会议宣布开始时交与采购方。

10.在采购会议开始前以现金或汇票形式向采购方提供壹万元人民币履约保证金（河南理工大学开户行：焦作市解农理工大分，帐号：302301040000264）。没有授予合同的厂商在采购会议结束后即可退还该履约保证金；授予合同的单位在仪器设备到货后方可退还。

三、参加厂商必须由法定代表人或委托代理人参加采购会议，随时接受评委询问，并予以解答。若所投设备技术参数与招标内容不符，需提供书面材料特别声明，否则所造成的一切损失由投标方承担。

四、理解采购方不一定接受最低价格的报价。

五、采购方有增加或减少采购项目和设备数量的权利。

六、付款方式：设备安装、调试、验收合格后，支付合同总金额的95%，其余5%作为售后服务保证金，自验收合格之日起设备正常使用365天后支付。

七、采购方式：

1.第一轮：公开所有参加厂商的报价。

2.第二轮：对厂商进行技术或价格咨询。

3.由校内外专业技术、经济等方面的专家，对各个厂商所提供货物的质量、价格、售后服务以及交货期进行评估、比较、打分，最后以无记名投票方式确定授予合同厂商。

4.向所有厂商公布结果。

八、参加竞价采购会议的厂商没有经过登记或所提供的材料不符合要求或没有按时向采购方提交材料，则自动取消参加采购会议资格。

九、报名时间及地点：2006年6月9日（星期五）上午8:00-8:30分在河南理工大学综合楼406室报名，并交纳报名费:1000元，采购文件从招标公告下载。

十、联系电话：0391-3987088    浮老师

网   址: http://www.hpu.edu.cn(招标公告)

十一、采购会议时间：2006年6月9日（星期五）上午8:30分。

十二、会议地点：河南理工大学图书馆会议室。

第二部分  河南理工大学采购项目要求

采购编号：HPU采[2006]21号

| 序号 | 设 备 名 称 | 主要性能描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 皮带转动实验台 | 功能及特点： 计算机配有专用软件，正确迅速采集、处理、分析实测数据，打印实测曲线。利用数码管显示数据进行手工测绘，加深对实验的了解和验证。独特的电子加载器完成加载，计算机进行调空。顺利进行临界点后滑动曲线测试。 主要技术参数： 带轮直径：D1=D2=120mm 百分表量程：0-10mm 直流电动机功率：355W 皮带初拉力：3Kg 调速范围：50-1500rpm 直流发电机功率：355W 负载变动范围：0-320W(有级) 外形尺寸：660×470×300 | 10 | 台 |
| 2 | 液体动压轴承实验台 | 功能及特点： 具有测量径向油膜压力分布功能，压力指示稳定而准确。具有测量轴向油膜压力分布功能，压力指示稳定而准确。具有测量轴承磨擦特征曲线功能，特别低转速能进行演示，百分表指数读数清晰稳定。 能观察并计算油膜厚度。 配套工具有内六角扳手，呆扳手，起子等。 主要技术参数： 实验轴瓦 内径d=70mm 长度 L=125mm 加载范围 0-1000N(100kg) 百分表量程 0-10mm 电机功率 355W 主轴调速范围 2-500rpm 外形尺寸 500×450×440 | 5 | 台 |
| 3 | JCY机械传动性能综合测试实验台 | 变频电机功率 0.55KW 变频器功率 0.75KW 调速范围 1650r/min 转矩转速传感器 M1=5N.m M2=50N.m 磁粉加载器 外形尺寸 12007×50×1100 主要构件见附件 | 1 | 台 |

附件：JCY机械传动性能综合测试实验台的主要构件

| 序号 | 名 称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PC-500 工控机 | 1台 |
| 2 | YP 50-0.55 变频调速电机 | 1台 |
| 3 | LS600-4001 变频器 | 1台 |
| 4 | ZJ5 型转矩转速传感器 | 1台 |
| 5 | ZJ50 型转矩转速传感器 | 1台 |
| 6 | FZ-5 型磁粉制动器 | 1台 |
| 7 | 转矩转速测试卡 | 2套 |
| 8 | IO控制卡 | 1套 |
| 9 | DA转换器（两路） | 1套 |
| 10 | 齿轮减速器 | 1台 |
| 11 | 蜗杆蜗轮减速器 | 1台 |
| 12 | 底座及电器控制柜 | 1台 |
| 13 | 同步带传动 | 1套 |
| 14 | 链传动 | 1套 |
| 15 | 三角带传动 | 1套 |
| 16 | 电脑桌等 | 1台 |
| 17 | 组合测试全套软件 | 1套 |
| 18 | 配套工具 | 1套 |

第三部分    河南理工大学采购报价单

（详细清单含配套附件等）

采购编号：HPU采[2006]21号

| 项目编号 | 名 称 |  | 品 牌 | 型号规格 | 数量 | 单 价 （万元） | 金 额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：大写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期 |  | 需明确注明交货时间 |  |  |  |  |  |

厂商名称（签章）：               法定代表人签字：

地址：                           代 理 人签字：

联系电话：                       日期：

邮编：

E-mail：

第四部分     仪器设备技术参数及性能详细描述

采购编号：HPU采[2006]21号

| 项目编号 | 名 称 | 技术参数及性能 |
| --- | --- | --- |

厂商名称（签章）：               法定代表人签字：

地址：                           代 理 人签字：

联系电话：                       日期：

E-mail：