河南理工大学

公开竞争性采购

材料物理冶金研究所设备

说明书

采购编号：HPU采[2006]34号

河南理工大学

2006年9月11日

第一部分     厂商须知

河南理工大学本着公开、公平、公正和诚实信用的原则，就河南理工大学材料物理冶金研究所设备（采购项目详见第二部分）进行公开竞争性采购，欢迎有供货能力的厂商踊跃参加。

一、参加厂商要具有独立的法人资格及相关资质，有良好的商业信誉和较强的经营实力。

二、参加厂商应准备的材料及说明：

1.必须携带公司营业执照副本原件(若为复印件则需加盖当地工商管理部门红章或从公司所在地工商管理部门网站上查证)。代理厂商需携带生产厂家的代理授权书或代理协议(原件)。

2. 公司法定代表人持法定代表人证书原件（若公司法定代表人委托他人出席，则受委托人必须持公司法定代表人授权委托书<加盖单位红章和公司法定代表人印章>、法定代表人身份证复印件及个人身份证复印件和原件）。

3.填写报价单，并在指定处签字和盖章。报价应为目的地交货价（含税及运输费）。（格式见第三部分）

4.设备技术参数及性能详细描述。（格式见第四部分）

5.用书面形式表达的售后服务承诺。

6.厂商近年的相关产品业绩。

7. 厂商简介。

8.产品介绍资料。

9. 上述1-2项单独装入文件袋，供资质验证用，3-8项装订成册，一式十份装入文件袋，在采购会议宣布开始时交与采购方。

10.在采购会议开始前以现金或汇票形式向采购方提供壹万元人民币履约保证金（河南理工大学开户行：焦作市解农理工大分，帐号：302301040000264）。没有授予合同的厂商在采购会议结束后即可退还该履约保证金；授予合同的单位在仪器设备到货后方可退还。

三、参加厂商必须由法定代表人或委托代理人参加采购会议，随时接受评委询问，并予以解答。若所投设备技术参数与招标内容不符，需提供书面材料特别声明，否则所造成的一切损失由投标方承担。

四、理解采购方不一定接受最低价格的报价。

五、采购方有增加或减少采购项目和设备数量的权利。

六、付款方式：设备验收合格后，支付合同总金额的95%，其余5%作为售后服务保证金，自验收合格之日起软件正常使用365天后支付。

七、采购方式：

1.第一轮：公开所有参加厂商的报价。

2.第二轮：对厂商进行技术或价格咨询。

3.由院内外专业技术、经济等方面的专家，对各个厂商所提供货物的质量、价格、售后服务以及交货期进行评估、比较、打分，最后以无记名投票方式确定授予合同厂商。

4.向所有厂商公布结果。

八、参加竞价采购会议的厂商没有经过登记或所提供的材料不符合要求或没有按时向采购方提交材料，则自动取消参加采购会议资格。

九、报名时间及地点：2006年9月21日（星期四）上午8时在河南理工大学综合楼406室，并交纳报名费1000元，采购文件从招标公告下载。

十、联系电话：0391-3987870  浮老师

网   址: http://www.hpu.edu.cn(招标公告)

或http：//www.222.22.120.122(招标公告)

十一、采购会议时间：2006年9月21日（星期四）上午8时30分

十二、会议地点：河南理工大学图书馆会议室。

第二部分  河南理工大学采购项目要求

采购编号：HPU采[2006]34号

| 项目编号 | 设备名称 | 主要参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雾化炉 | 1.加热电源：中频100KW 2.保温电源：中频60KW 3.额定容量：25Kg（钢） 4.冷态极限真空度<5×10-4乇 热态真空度<5×10-3乇 5.最高温度： 1800℃ 6.水冷炉体：内层：不锈钢，镜面抛光 外层：碳钢 | 1 | 台 |
| 2 | 沉积炉 | 1.电阻加热电源：60KW 坩埚为拔塞式 2.容量：5Kg（铝合金） 3.最高加热温度：～1300℃ 4.多功能水冷沉积器可实现旋转，升降，平移，倾斜。可用于柱坯，板坯，管坯及盘坯的制备 | 1 | 台 |
| 3 | 定向凝固炉 | 1.真空度：5×10－2Pa 2.温度范围：常温～2000℃ 3.温度梯度：200K/cm以上 4.抽拉速度：0～20000um/s 5.试样最大直径30mm | 1 | 台 |
| 4 | 真空热压炉 | 1.电源：380V 50HZ 3相 2.额定功率：40KW 3.最高温度：2000℃ 4.极限真空度：6.67×10-3Pa 5.工作区尺寸：Ф140×160mm 6.石墨压头直径：Ф85mm 7.压力：20T，可连续加压，保压，稳压。 8.温度控制方式：室温～1600℃以下，热电偶 1000～2000℃，红外仪 9.控温方式：分二段自动控制，可控硅电压调整器＋数显温度控制器，两种温控方式下均能自动反馈，自动控温。 10.压升率：≤4Pa/小时 11.加热器电压：0～36V 12.最高充气压力：≤0.2MPa（保护气氛） 13主要参数显示：T、P、真空度。 | 1 | 台 |
| 5 | FS79-315型干粉成型 液压机 | 主要技术指标： 1、公称力：3150KN 2、行程：800mm 3、快下速度：210mm/s 4、工作台有效面积：1260×1160（左右×前后）mm×mm 5、电动机功率：30KW 主要配置： 1、计算机自动反馈控制系统； 2、光栅位移传感器控制主缸运动； 3、数字式压力传感控制器； 4、二通插装阀；（压力比例阀） 5、专用热挤压模架。 | 1 | 台 |
| 6 | 粉末冶金冷压成型压机 | FS79Z－315型/上二下二式模架/微调/移粉/触摸屏； | 1 | 台 |
| 7 | 低温井式 电阻炉 | 功率：55KW， 最高工作温度：650℃， 工作室尺寸：Ф700×950mm， 控制区数量：1 | 1 | 台 |
| 8 | 中温井式 电阻炉 | 功率60KW， 最高工作温度：950℃， 工作室尺寸：Ф800×1000mm， 控制区数量： | 1 | 台 |
| 9 | 高温井式 电阻炉 | 功率50KW， 最高工作温度：1200℃， 配ktw702精密控温仪，控制精度±0.5℃ 工作室尺寸：Ф600×800mm， 控制区数量：1 | 1 | 台 |
| 10 | 高温箱式 电阻炉 | 功率：30KW， 最高工作温度：1300℃， 配ktw702精密控温仪，控制精度±0.5℃ 工作室尺寸：650×300×250mm， 控制区数量：1 | 1 | 台 |
| 11 | 盐浴式 热处理炉 | 功率：35KW， 最高工作温度：1300℃， 工作室尺寸：500×200×200mm， 控制区数量：1 | 1 | 台 |
| 12 | 保护气氛 箱式炉 | 电压：380v 工作室尺寸：360×230×200mm（或相近） 最高温度：1100℃ | 1 | 台 |
| 13 | 热喷涂设备 | 电刷镀电源200A，一套（包括镀笔、阳极） 喷涂枪：一支； 喷焊枪：2h一支，4h一支； 氧气瓶：1个； 乙炔瓶：1个； 氧气表：1只； 乙炔表：1只； 皮管（氧气管，乙炔管）各12米 | 1 | 台 |
| 14 | 冲击试样缺口电动专用拉床 | 加 V 符合GB/T229－1994，ISO148、ASTME2等标准要求 工 U（2mm） 符合GB/T229－94等标准要求 式 样 U（3mm） 符合DIN505115的试样标准要求 缺 口 U（5mm） 符合GB/T229－1994，ISO83等标准要求 加工式样尺寸 10×10×55mm 拉刀行程 350mm 外形尺寸 440× 340 ×690（长×宽×高) | 1 | 台 |
| 15 | 金相镶嵌机 | 压制规格Φ22、Φ30、Φ40*15～１８， 加热器，650W 220V 50Hz | 1 | 台 |

各厂家可根据自己的业务范围任意选择以上设备制作标书参与投标

第三部分    河南理工大学采购报价单

（详细清单含配套附件等）

采购编号：HPU采[2006]34号

| 项目编号 | 名 称 |  | 品 牌 | 型号规格 | 数量 | 单 价 （万元） | 金 额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：大写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期 |  |  |  |  |  |  |  |

厂商名称（签章）：               法定代表人签字：

地址：                           代 理 人签字：

联系电话：                       日期：

邮编：

E-mail：

第四部分     设备技术参数及性能详细描述

采购编号：HPU采[2006]34号

| 项目编号 | 名 称 | 技术参数及性能 |
| --- | --- | --- |

厂商名称（签章）：               法定代表人签字：

地址：                           代 理 人签字：

联系电话：                       日期：

E-mail：