河南理工大学

公开竞争性采购

X光机和黑白B超机及附属设备采购

说明书

采购编号：HPU采[2006]19号

河南理工大学

2006年5月24日

第一部分     厂商须知

河南理工大学本着公开、公平、公正和诚实信用的原则，就校医院x光机和黑白B超机及附属设备（采购项目详见第二部分）进行公开竞争性采购，欢迎有供货能力的厂商踊跃参加。

一、参加厂商要具有独立的法人资格及相关资质，有良好的商业信誉和较强的经营实力。

二、参加厂商应准备的材料及说明：

1. 必须携带公司营业执照副本原件(若为复印件则需加盖当地工商管理部门红章或从公司所在地工商管理部门网站上查证)。代理厂商需携带生产厂家的代理授权书或代理协议(原件)。

2. 公司法定代表人持法定代表人证书原件（若公司法定代表人委托他人出席，则受委托人必须持公司法定代表人授权委托书<加盖单位红章和公司法定代表人印章>、法定代表人身份证复印件及个人身份证复印件和原件）。

3.填写报价单，并在指定处签字和盖章。报价应为目的地交货价（含税及运输费）。（格式见第三部分）

4.设备技术参数及性能详细描述。（格式见第四部分）

5.用书面形式表达的售后服务承诺。

6.厂商近年的相关产品业绩。

7.厂商简介。

8.产品介绍资料。

9. 上述1-2项单独装入文件袋，供资质验证用，3-8项装订成册，一式十份装入文件袋，在采购会议宣布开始时交与采购方。

10.在采购会议开始前以现金或汇票形式向采购方提供壹万元人民币/包履约保证金（河南理工大学开户行：焦作市解农理工大分，帐号：302301040000264）。没有授予合同的厂商在采购会议结束后即可退还该履约保证金；授予合同的单位在仪器设备到货后方可退还。

三、参加厂商必须由法定代表人或委托代理人参加采购会议，随时接受评委询问，并予以解答。若所投设备技术参数与招标内容不符，需提供书面材料特别声明，否则所造成的一切损失由投标方承担。

四、理解采购方不一定接受最低价格的报价。

五、采购方有增加或减少采购项目和设备数量的权利。

六、付款方式：设备安装、调试、验收合格后，支付合同总金额的95%，其余5%作为售后服务保证金，自验收合格之日起设备正常使用365天后支付。

七、采购方式：

1.第一轮：公开所有参加厂商的报价。

2.第二轮：对厂商进行技术或价格咨询。

3.由校内外专业技术、经济等方面的专家，对各个厂商所提供货物的质量、价格、售后服务以及交货期进行评估、比较、打分，最后以无记名投票方式确定授予合同厂商。

4.向所有厂商公布结果。

八、参加竞价采购会议的厂商没有经过登记或所提供的材料不符合要求或没有按时向采购方提交材料，则自动取消参加采购会议资格。

九、报名时间及地点：2006年5月31日（星期三）上午8:00-8:30分在河南理工大学综合楼406室报名，并交纳报名费:A包1000元，B包800元，采购文件从招标公告下载。

十、联系电话：0391-3987088    浮老师

网   址: http://www.hpu.edu.cn(招标公告)

十一、采购会议时间：2006年5月31日（星期三）上午8:30分。

十二、会议地点：河南理工大学图书馆会议室。

第二部分  河南理工大学采购项目要求

采购编号：HPU采[2006]19号

A包

| 序号 | 设 备 名 称 | 主要性能描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-1 | X光机 | 北京万东F51—5C 具体要求见附件 | 台 | 2 |
| A-2 | 一体化专用摄影床 （与X光机配套） | 床面纵向移动范围：1200mm， 床面横向移动范围：200mm， 锁止方式：电磁制动，制动力不小于100N 床面锁止控制：脚开关（常闭式）， 滤线器（振动式） 滤线器规格：栅密度 N40， 会聚距离 fo=100cm | 套 | 2 |
| A-3 | 铅玻璃 | 规格600mm×800mm×20mm , 800mm×1200mm×20mm | 块 | 各2 |
| A-4 | 立式摄影架 | 栅比为10:1，进口滤线栅 | 台 | 2 |
| A-5 | 旋转脚踏板 | 与所选机器相配套 | 块 | 2 |
| A-6 | 暗合与稀土高速增感屏 | 规 格 暗合数量（个） 增感屏数量（付） 5”×7” 4 8 8”×10” 6 8 10”×12” 4 6 12”×15” 4 7 14”×14” 4 4 14”×17” 2 3 | 套 | 1 |
| A-7 | 电视监视器 | 外置14英寸逐行扫描监视器（与X光机连接） | 台 | 2 |
| A-8 | 自动洗片机 | 国产知名品牌，具体要求见附件 | 台 | 2 |

B包

| 序号 | 设 备 名 称 | 主要性能描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B-1 | 黑白B超机 | CTS-6000 采用全数字平台，功能强大，三探头接口双探头配置，腹部探头频率从2.8-3.0-4.2-5.0MHZ五段变换，小器官线阵浅表变频探头从5.0-6.7-7.5-8.0-8.5MHZ五段变换，满足各种诊断范围的要求。主板和探头是日本原装并采用宽频5段变频技术；采用全数字逐行扫描显示器，无辐射。机器具有2个USB接口，大容量硬盘，可以海量（10万幅以上）存储图片和256幅大容量电影回防，32贞图像暂存回调；具有可读写光驱可以刻录光盘，具有DICOM3.0接口可以远程诊断和系统升级，具有10级图像放大功能，图像提升功能，局部放大功能，检查类型预置功能，强大的图像标注功能，针对不同应用范围的丰富计测功能；采用8段增益控制，具有B/2B/4B/B-M/M图像模式。 | 台 | 1 |
| B-2 | 影像工作站 | 主机：P4 2.93G/512M DDR带刻录/120G/128M显卡/17液晶/音箱/键盘/光电鼠标/ HP A4激光打印机 | 套 | 1 |

附件：技术要求

X光机技术要求

1电源：380V（±10%），50±1HZ，允许最大内阻0.3欧姆，容量≥50kVA。

2透视：管电压40-110kV，管电流0.4-4mA，连续可调。

3摄影：管电压44-125kV共41档；

管电流30-500mA共8档；

时间：0.02-5s共23档。

4 X射线管：型号  XD52-10，40/125-Y2B

焦点  0.6×0.6/ 1.6×1.6 mm

转速  2800R/min

5 遥控操作台：一体化程控500mA。

6 遥控胃肠诊断床：

床上管型暗匣式遥控诊断床

床面横向移动 ±110 mm

床身转动      +90°~-25°

7 摄像系统移动范围：

当床身处于0-90°时，摄影系统移动范围可达740mm±10mm

当床身处于逆倾角时，摄影系统移动范围则为340mm±10mm

8 点片装置：可作全片、横及纵二分割、横三分割、田形分割摄影。

适用暗匣尺寸：8″×10″ 10″×12″ 11″×14″ 14″×14″ 14″×17″

9 压迫器压力为70-90N。

10 影像增强电视系统：

9″金属屏三变野影像增强器，中心分辨率＞46LP/cm

F113-3高扫描1249线医用电视系统

高清晰电视监视器17″

11 高压发生装置：500mA

12 X线高压电缆

13 提供保证仪器正常使用所需的标准配件、附件、工具等

洗片机技术参数

1.技术规格

输片尺寸：最短值不大于100mm，最宽值不小于350mm

药槽温度：28℃-37℃/可调

循环形式：自动

补充形式：自动/手动

待机状态：缓动循环待机/整夜待机

2.附件、特殊工具及备用配件

赠送高级静电涂塑防腐铝合金可调水平式组合支架。

提供保证仪器正常使用所需的标准配件、附件、工具等

第三部分    河南理工大学采购报价单

（详细清单含配套附件等）

采购编号：HPU采[2006]19号

| 项目编号 | 名 称 |  | 品 牌 | 型号规格 | 数量 | 单 价 （万元） | 金 额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：大写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期 |  | 需明确注明交货时间 |  |  |  |  |  |

厂商名称（签章）：               法定代表人签字：

地址：                           代 理 人签字：

联系电话：                       日期：

邮编：

E-mail：

第四部分     仪器设备技术参数及性能详细描述

采购编号：HPU采[2006]19号

| 项目编号 | 名 称 | 技术参数及性能 |
| --- | --- | --- |

厂商名称（签章）：               法定代表人签字：

地址：                           代 理 人签字：

联系电话：                       日期：

E-mail：