河南理工大学

公开竞争性采购

校园阅报栏工程

说明书

采购编号：HPU采[2006]2号

河南理工大学

2006年元月13日

业主单位：河南理工大学（以下简称业主）
法定代表人：邹友峰
编标单位：河南理工大学国资处
1. 工程综合说明
根据《中华人民共和国招标投标法》的有关精神以及学校决定，对校区内制安不锈钢阅报栏工程采取竞争性谈判方式择优选择施工单位。
1.1 工程地址：河南理工大学南校区内

1.2 联系单位：河南理工大学国资处

联 系 人：浮红霞     电  话：0391-3987088

网   址: http://www.hpu.edu.cn(招标公告)
1.3 资金来源：自筹
1.4 施工现场条件：满足施工要求
1.5工程内容： 
     本工程为校区内制安不锈钢阅报栏工程，共计20组。

不锈钢阅报栏尺寸结构：不锈钢阅报栏高度为2.6米，顶棚宽度为1米。三个框架2个支腿为一组，报栏下框距地面1米（具体尺寸见图纸）。

主要材料：符合国家标准，支腿为Ф76的不锈钢钢管，内穿Ф73的焊管；顶棚为1.2mm厚的不锈钢板。

安装：打混凝土基础，用地脚螺栓固定。
1.6工程范围：
施工图所包含的内容
２. 竞标单位资格条件

资质等级：企业资质为“建筑装修装饰工程”四级以上（含四级）的施工企业。
３. 工期要求
3.1工期 
 2006年2月25日前制作并在实地完成安装工程。
3.2交工日期以验收报告上用户签字日期为准。交工验收标准：以招投标文件要求，参照学校前期已安装到位的阅报栏。
3.3 中标单位除遇人力不可抗拒的自然灾害外，必须按期交工，工期拖后按每天500元向业主支付违约金。
4. 承包及结算方式
    承包方式：以中标价包工包料方式进行承包，一次包死。
5. 材料供应、设备采购
    材料按设计及业主要求定货，以国家现行的质量标准和规范现场验收。在制作安装前，务必通知业主，业主将根据工程进度组织相关人员对工程所用材料进行随机抽检。

6. 付款方式

工程竣工并经验收合格后，支付合同总金额的95%，其余5%作为售后服务保证金，自验收合格之日起正常使用365天后支付。 
7. 施工质量技术要求。
7.1严格按施工图及设计说明要求进行施工，未经业主同意不得修改设计图纸，如设计图纸有误或其他原因需要修改时，必须经业主和设计单位同意后，方可施工。

7.2中标方在施工中，若不按图纸或违反操作规程出现不合格部分项目时，业主有权令其停止施工，其中经济损失由中标方承担。整改后向业主提出复工报告，经业主同意后，方可继续施工。
7.3交工后，中标方按现行与保修有关的文件规定及承诺对工程保修。
8. 竞标文件应包括的内容 
  竞标文件一式两份不密封，封面标注“竞标文件”字样及业主单位名称、竞标单位名称、工程名称，并加盖企业公章、企业法定代表人章或法定代表人委托的代理人的印章。内容应含：（1）报价单（内容含预算价、竞标报价、工期、质量并加盖企业公章、企业法定代表人章或法定代表人授权委托的代理人印章）；（2）企业营业执照副本、资质证书、安全资格证书、企业法定代表人证书复印件及企业法定代表人授权委托书原件（委托书加盖企业公章及企业法定代表人印章，均为红章）；（3）企业的规模、实力、2004年10月1日以来施工的同类工程的业绩；（4）保修时间；（5）施工方案。

9. 投标文件的递交，竞标文件谈判时当场递交。
10. 竞标日程安排
10.1 报名时间、地点：2006年元月20日（星期五）8：00-8：30分在河南理工大学综合楼406室报名，并交纳报名费：500元，采购文件可从招标公告下载。

10.2采购会议时间：2006年元月20日（星期五）上午8时30分

10.3会议地点：河南理工大学综合楼406室进行竞争性谈判。

11. 参加谈判会需携带的证件
（1）营业执照副本原件（若为复印件则需当地工商部门出具证明并在证明上加盖红章）；（2）资质等级证书原件（若为复印件则需当地主管部门出具证明并在证明上加盖红章）；（3）企业法定代表人持法定代表人证书原件参加会议（若法定代表人委托他人出席，则受委托人必须持法定代表人授权委托书<加盖企业公章与企业法定代表人印章>及个人有效证件原件参加会议）；以上证件若到上级主管部门换证或检验，则需上级主管部门出具证明并在证明上加盖红章。
12. 注意事项
12.1 所有竞标文件封面上都应标注业主单位名称、竞标单位名称和工程名称并加盖企业公章、企业法定代表人或法定代表人委托的代理人的印章。 
12.2 竞标单位可派代表（不超过三位）出席谈判会议。
12.3竞标单位代表应按时参加工程竞标的全部会议，并在签到表上亲自签字，以证明其出席会议。否则，视为自动弃权。
12.4 竞标文件有下列情况之一者将视为无效：
12.5.1 竞标文件未按规定标注；
12.5.2未按规定加盖印章；
12.5.3 未按规定格式填写、报送内容不全、字迹模糊辨认不清，影响评标的；
12.5.4用易涂改笔填写的竞标文件； 
12.5.5 工期、质量不满足要求者。 
12.5.6 扰乱会场秩序，经劝阻仍无理取闹者，取消竞标资格。 
13. 其它说明
13.1竞标人在竞标过程中的一切费用，不论中标与否，均由竞标人自负。
13.2 所有解释均依据本竞标文件及有关文件规定。
13.3当业主发出的有关竞标的各种文字材料有矛盾时，以最后发出的材料为准。
13.4竞标报价（总价）大、小写不一致时，以大写为准，分项单价和合计价不符时，以单价为准。
13.5 竞标人在报名时需用现金或汇票形式向采购方提供叁仟元人民币作为履约保证金（河南理工大学开户行：焦作市解农理工大分，帐号：302301040000264）。中标人在中标后2日内与业主签定施工合同，否则将视为自动弃权，履约保证金不再退还。工程按期交工并验收合格者将退还履约保证金，否则保证金亦不再退还。对业主造成损失时应承担赔偿责任。未中标单位的保证金在竞标结束后当日退还。
14. 评标办法
    由评委根据报价、质量、工期等综合评议，择优选择施工单位。
15. 本文由河南理工大学国资处负责解释。

阅报栏图纸