河南理工大学

公开竞争性采购

煤矿瓦斯与火灾防治重点实验室设备

说明书

采购编号：HPU采[2009]1号

河南理工大学

2009年2月17日

第一部分     厂商须知

河南理工大学本着公开、公平、公正和诚实信用的原则，就河南理工大学煤矿瓦斯与火灾防治重点实验室设备（采购项目详见第二部分）进行公开竞争性采购，欢迎有供货能力的厂商踊跃参加。

一、参加厂商要具有独立的法人资格及相关资质，有良好的商业信誉和较强的经营实力。

二、参加厂商应准备的材料及说明：

1.必须携带公司营业执照副本原件(若为复印件则需加盖当地工商管理部门红章)。投标厂商需携带制造商或其授权总代为响应本次招标出具的正式授权书，提供总代理授权书的同时必须提供制造商对总代理的授权证明，授权证明可提供复印件（原件备查）。

2.公司法定代表人持法定代表人证书原件（若公司法定代表人委托他人出席，则受委托人必须持公司法定代表人授权委托书<加盖单位红章和公司法定代表人印章>、法定代表人身份证复印件及个人身份证复印件<原件备查>）。

3.填写报价单，并在指定处签字和盖章。报价应为目的地交货价（含税及运输费）若所投产品为进口设备，则报免海关税后美元价和人民币价（含代理费、运输费等一切费用，采购方只负责提供免税证件和相关证明材料）。（格式见第三部分）

4.设备技术参数及性能详细描述。（格式见第四部分）

5.用书面形式表达的售后服务承诺。

6.厂商近年的相关产品业绩。

7.厂商简介。

8.产品介绍资料（带彩页及详细配套附件清单）。

9.上述1-2项单独装入文件袋，供资质验证用，3-8项装订成册，一式十份装入文件袋，在采购会议宣布开始时交与采购方。

10.在采购会议开始前以现金或自带汇票形式向采购方提供伍仟元人民币履约保证金（河南理工大学开户行：农行焦作民主中路支行，帐号：301101040001846 ，没有授予合同的厂商在采购会议结束后即可退还该履约保证金；授予合同的单位在仪器设备到货后方可退还。

三、参加厂商必须由法定代表人或委托代理人参加采购会议，随时接受评委询问，并予以解答。若所投产品技术参数与招标内容不符，需提供书面材料特别声明，否则视为虚假投标，履约保证金不予退还，并且因此所造成的一切损失由投标方承担。

四、理解采购方不一定接受最低价格的报价。

五、采购方有增加或减少采购项目和设备数量的权利。

六、付款方式：设备安装调试验收合格后，十五个工作日内支付合同总金额的95%，其余5%作为售后服务保证金，自验收合格之日起项目正常使用365天后支付。

七、采购方式：

1.第一轮：公开所有参加厂商的报价。

2.第二轮：对厂商进行技术或价格咨询。

3.由校内外专业技术、经济等方面的专家，对各个厂商所提供货物的质量、价格、售后服务以及交货期进行评估、比较、打分，最后以无记名投票方式确定授予合同厂商。

4.向所有厂商公布评标结果。

八、参加竞价采购会议的厂商没有经过登记或所提供的材料不符合要求或没有按时向采购方提交材料，则自动取消参加采购会议资格。

九、报名时间及地点：2009年2月27（星期五）上午8：00时在河南理工大学综合楼406室报名，并交纳报名费500元，采购文件从招标公告下载。

十、联系电话：0391-3987088，3987219  浮老师

网   址: http://www.hpu.edu.cn(招标公告)

或http：// 222.22.120.122(招标公告)

十一、采购会议时间：2009年2月27日（星期五）上午8：30时

十二、会议地点：河南理工大学图书馆会议室。

第二部分  河南理工大学采购项目要求

（详细清单含配套附件等）

采购编号：HPU采[2009]1号

| 项目编号 | 仪器设备 名称 | 主要技术参数要求 | 套数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压差计 | U型 矿用型 0～6000Pa | 5 |
| 2 | 压差计 | U型倾斜式 矿用型 0～2000Pa | 5 |
| 3 | 动槽水银 气压表 | 矿用型810hPa～1070hPa | 1 |
| 4 | 皮托管 | L型 矿用型0.998～1.004 | 25 |
| 5 | 全压管 | L型 矿用型0.998～1.004 | 25 |
| 6 | 静压管 | L型 矿用型0.998～1.004 | 8 |
| 7 | 风速传感器 | 矿用型0.5～20 m/s | 25 |
| 8 | 兆欧表 | 矿用型0～1999MΩ | 1 |
| 9 | 兆欧表 | 矿用型0～19999MΩ | 1 |
| 10 | 积分式 声级计 | 矿用型30～130dB | 1 |
| 11 | 测振仪 | 加速度：0.1～199.9m/s2, 速度：0.01～19.99cm/s（有效值） 位移：0.001～1.999mm（峰－峰值） | 1 |
| 12 | 全自动 测硫仪 | 测硫分辨率：0.01%； 测硫范围：0.1%～20%； 测试时间：4～７min/个（依试样种类和重量而定）； 测试温度：1150℃（煤）、920℃（油）控温精度：±３℃； 试样重量：50mg(测煤)、80mg(测油)； 功率：≤３.５ＫＷ； 测试方法：库仑滴定法； 精密度：符合GB/T214-1996 《煤中全硫分析方法》； 电源：220V±22V、50Hz±1Hz； 内置万分之一进口天平，能自动称样，送样、退样，测试、保存打印结果，一次可做1～24个样； 真空气泵、气阀、电子天平等均采用进口部件； 有中途加样、断电保护等功能； 13．硅碳管加热方式，带调压稳压电源至110v左右； 14．工作电脑1台（17″液晶），A4激光打印机1台。 | 1 |
| 备注：明确写出交货时间 |

以上技术参数部分仅供参考，各厂家或公司可根据自己的业务范围，任意选择与标书技术参数相近或高于标书要求的设备，制作标书参与投标。

第三部分    河南理工大学采购报价单

（详细清单含配套附件等）

采购编号：HPU采[2009]1号

| 项目编号 | 名 称 | 品 牌 | 型号规格 | 数量 | 单 价 | 金 额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：大写 |  |

厂商名称（签章）：               法定代表人签字：

地址：                           代 理 人签字：

联系电话：                       日期：

邮编：

E-mail：

第四部分     产品技术参数及性能详细描述

采购编号：HPU采[2009]1号

| 项目编号 | 设备名称 | 所投产品技术参数及性能 | 与招标文件响应度 |
| --- | --- | --- | --- |

厂商名称（签章）：               法定代表人签字：

地址：                           代 理 人签字：

联系电话：                       日期：

E-mail：

河南理工大学仪器设备招标采购投标单位意见反馈表

各投标单位代表:

您们好!为了进一步提高效率,规范招投标工作,更好地为学校教学科研

和投标单位提供优质服务。希望您在投标结束后，填写此表，多提宝贵意见。该意见表可通过发传真0391-3987871或电子邮件Email:gzchu@hpu.edu.cn等方式提交。

河南理工大学国资处

| 采购文件名称： | 采购编号： |
| --- | --- |
| 序号 | 内 容 | 满意 | 比较满意 | 不满意 |
| 1 | 招标过程的公开、公正性 |  |  |  |
| 2 | 工作人员的服务态度 |  |  |  |
| 3 | 评委、专家解答的合理性 |  |  |  |
| 4 | 中标单位的信誉度 |  |  |  |
| 5 | 对所选产品的公共评价 |  |  |  |
| 6 | 对评标结果的满意度 |  |  |  |
| 7 | 对采购方式是否满意 |  |  |  |
| 8 | 职业道德方面 |  |  |  |
| 意见或建议 |  |

说明:请在你认为合适的栏内打 “√”

填写日期: