河南理工大学

公开竞争性采购

物理实验中心设备

说明书

采购编号：HPU采[2011]2号

河南理工大学

2011年3月7日

第一部分     厂商须知

河南理工大学本着公开、公平、公正和诚实信用的原则，就河南理

工大学物理实验中心设备（采购项目详见第二部分）进行公开竞争性采购，欢迎有供货能力的厂商踊跃参加。

一、参加厂商要具有独立的法人资格及相关资质，有良好的商业信誉和较强的经营实力。

二、参加厂商应准备的材料及说明：

1.必须携带公司营业执照副本原件(若为复印件则需加盖当地工商管理部门红章)。投标厂商需携带制造商或其授权总代为响应本次招标出具的正式授权书（原件）（原授权依然有效），提供总代理授权书的同时必须提供制造商对总代理的授权证明，授权证明可提供复印件（原件备查）。

2.公司法定代表人持法定代表人证书原件（若公司法定代表人委托他人出席，则受委托人必须持公司法定代表人授权委托书<加盖单位红章和公司法定代表人印章>、法定代表人身份证复印件及个人身份证复印件<原件备查>）。

3.填写报价单，并在指定处签字和盖章。报价应为目的地交货价（含税及运输费），若所投产品为进口设备，则报免海关税后美元价和人民币价（含代理费、运输费等一切费用，采购方只负责提供免税证件和相关证明材料）（格式见第三部分）。

4.设备技术参数及性能详细描述。（格式见第四部分）

5.用书面形式表达的售后服务承诺。

6.厂商近年的相关产品业绩。

7.厂商简介及近两年签订的同类产品合同复印件（提供原件备查）。

8.产品介绍资料（带彩页及详细配套附件清单）。

9.上述1-2项单独装入文件袋，供资质验证用，3-8项装订成册，一式十份（正本一份，副本九份）装入文件袋，在采购会议宣布开始时交与采购方。

10.在采购会议开始前以现金或自带汇票形式向采购方提供履约保证金：伍仟元人民币（河南理工大学开户行：农行焦作民主中路支行，帐号：301101040001846，没有授予合同的厂商在采购会议结束后即可退还该履约保证金；授予合同的单位在仪器设备到货后方可退还。

三、参加厂商必须由法定代表人或委托代理人参加采购会议，随时接受评委询问，并予以解答。投标文件中应制作产品参数响应度表格，若所投设备技术参数与招标内容不符，需提供书面材料特别声明，否则视为虚假投标，履约保证金不予退还，并且因此所造成的一切损失由投标方承担。

四、理解采购方不一定接受最低价格的报价。

五、采购方有增加或减少采购项目和设备数量的权利。

六、付款方式：设备安装调试验收合格后，十五个工作日内支付合同总金额的95%，其余5%作为售后服务保证金，自验收合格之日起项目正常使用365天后支付。

七、采购方式：

1.第一轮：公开所有参加厂商的报价。

2.第二轮：对厂商进行技术或价格咨询。

3.由校内外专业技术、经济等方面的专家，对各个厂商所提供货物的质量、价格、售后服务以及交货期进行评估、比较、打分，最后以无记名投票方式确定授予合同厂商。

4.向所有厂商公布评标结果。

八、参加竞价采购会议的厂商没有经过登记或所提供的材料不符合要求或没有按时向采购方提交材料，则自动取消参加采购会议资格。

九、报名时间及地点：2011年3月17日（星期四）上午8：00时在河南理工大学综合楼406室，并交纳报名费：伍佰元，采购文件从招标公告下载。

十、联系电话：0391-3987088 浮老师  李老师

网   址: http://www.hpu.edu.cn(招标公告)

或http：//gzc.hpu.edu.cn(信息公告)

十一、采购会议时间：2011年3月17日（星期四）上午8：30时

十二、会议地点：河南理工大学二号综合楼207室。

第二部分  河南理工大学采购项目要求

（详细清单含配套附件等）

采购编号：HPU采[2011]2号

| 序号 | 设备名称 | 主要规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 读数显微镜 | 测量范围:0-50mm； 测微鼓轮鼓格值0.01mm； 测量精度: ≤0.015mm；放大倍数30X。 周圈可调式45°反光镜； 光学系统调整采用斜齿啮合，专设防滑设计，镜管长期使用不下滑。 | 16 | 台 |
| 2 | 冰柜 | 型号：海尔冰柜 BC/BD-319HBN 容积（L）：319升 耗电量（Kwh/24h）：0.99 冷冻室（L）：319升 外形尺寸（mm）：1055*745*845(宽*深*高) *高效压机，符合国家节能标准； *环保全无氟，更环保； *独特排水塞设计，密封性更好； *名牌不锈钢门锁，经营更安全； *内置冷凝器，外观整洁，容易清理； *表面喷涂耐紫外线材料，整机更耐用； *高强度外置大手把，握持符合人体设计； *压缩机设有过载保护器，减少多次停电对冷柜的损伤； *一机四用：冷藏、微冻、冷冻、速冻，多方位满足使用者需求； *进口高效节能风机，适合各种恶劣环境，冷凝更好，可有效延长冷柜寿命。 | 1 | 台 |
| 3 | 物理 电路实验箱 | DC ±12V、±5V电源，两组AC 低压电源。 直流信号源：双路-5V～+5V两档连续可调 配有场效应管、集成功放块LA4112（自带散热器），LM324等。 配有多个独立多圈电位器、电阻、电容、二极管、稳压管、喇叭等。 接插件：所有插孔均为Φ2可叠插式插座，耐用、便捷。 模块电路单元：分立电路；集成运放电路；功率放大电路；集成功率放大电路；放大电路；差分放大电路；整流、滤波、稳压可调电路等。 实验箱箱体：铝合金框架式结构 可完成以下实验： 1．桥式整流电路；2.晶体管串联稳压电路；3.集成可调稳压电路；4.单级交流放大电路；5.两级交流放大电路；6.负反馈放大电路；7.射极跟随电路；8.OTL功率放大电路；9.差动放大电路；10.音频集成功率放大电路；11.电压比较器；12.集成运算放大电路实验（包括波形发生电路、信号运算、信号处理、积分与微分、RC正弦波振荡电路等多种实验） | 10 | 台 |
| 4 | 物理电子学 实验箱 | 配有+5V电源 电源有短路保护、自动恢复功能和短路报警 设有十位逻辑电平开关和八位逻辑电平显示 设有20P、16P、14P万能锁紧插座各3只，两组7段LED数码显示 设有1Hz、10Hz、100Hz、1kHz、10kHz、100kHz固定频率时钟信号 设有上升沿脉冲和下降沿脉冲 BCD码输入，2组数码管译码显示 元件库若干:电阻、独立多圈电位器、电容、晶体管、晶振等元件构成，参数均在面板上标明 接插件：Ø2的自锁紧可叠插式插座 实验箱箱体：铝合金框架式结构 可完成以下基本实验： 1.基本门电路在脉冲电路中的应用；；2.时基集成电路555；3.用小规模电路实现组合逻辑电路；4.组合逻辑电路中的冒险现象；5.单稳态触发；6.用中规模数字集成电路设计组合逻辑电路；7.D触发器的逻辑功能及其简单应用；8.J-K触发器的逻辑电路及其简单应用；9.移位寄存器及其应用；10.计数、译码和显示；11.同步时序电路逻辑设计；12.任意进制分频器、脉冲分配；13.变速时钟发生器；14.D/A转换；15.数据采集原理（A/D）。 | 10 | 台 |
| 5 | 3cm固态微波信号源 | 频率范围：8.4～10GHz 频率稳定度：5×10-4 功率输出：不小于20mW 输出形式：波导型号BJ-100;法兰盘型号FB-100 使用体效应管做震荡源的简易微波信号，能输出等幅信号及方波调制信号。 | 3 | 套 |

第三部分    河南理工大学采购报价单

（详细清单含配套附件等）

采购编号：HPU采[2011]2号

| 项目编号 | 名 称 | 品 牌 | 型号规格 | 数量 | 单 价 | 金 额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：大写 |  |

厂商名称（签章）：               法定代表人签字：

地址：                           代 理 人签字：

联系电话：                       日期：

邮编：

# E-mail：

第四部分     产品技术参数及性能详细描述

采购编号：HPU采[2011]2号

| 项目编号 | 设备名称 | 所投产品技术参数及性能 | 与招标文件响应度 |
| --- | --- | --- | --- |

厂商名称（签章）：               法定代表人签字：

地址：                           代 理 人签字：

联系电话：                       日期：

# E-mail：

河南理工大学仪器设备招标采购投标单位意见反馈表

各投标单位代表:

您们好!为了进一步提高效率,规范招投标工作,更好地为学校教学科研

和投标单位提供优质服务。希望您在投标结束后，填写此表，多提宝贵意见。该意见表可通过发传真0391-3987871或电子邮件Email:gzchu@hpu.edu.cn等方式提交。

河南理工大学国资处

| 采购文件名称： | 采购编号： |
| --- | --- |
| 序号 | 内 容 | 满意 | 比较满意 | 不满意 |
| 1 | 招标过程的公开、公正性 |  |  |  |
| 2 | 工作人员的服务态度 |  |  |  |
| 3 | 评委、专家解答的合理性 |  |  |  |
| 4 | 中标单位的信誉度 |  |  |  |
| 5 | 对所选产品的公正评价 |  |  |  |
| 6 | 对评标结果的满意度 |  |  |  |
| 7 | 对采购方式是否满意 |  |  |  |
| 8 | 职业道德方面 |  |  |  |
| 意见或建议 |  |

说明:请在你认为合适的栏内打 “√”

填写日期: