河南理工大学

公开竞争性采购

电工电子实验设备采购

说明书

采购编号：HPU采[2006]18号

河南理工大学

2006年5月20日

第一部分     厂商须知

河南理工大学本着公开、公平、公正和诚实信用的原则，就电工电子实验仪器设备（采购项目详见第二部分）进行公开竞争性采购，欢迎有供货能力的厂商踊跃参加。

一、参加厂商要具有独立的法人资格及相关资质，有良好的商业信誉和较强的经营实力。

二、参加厂商应准备的材料及说明：

1. 必须携带公司营业执照副本原件(若为复印件则需加盖当地工商管理部门红章或从公司所在地工商管理部门网站上查证)。代理厂商需携带生产厂家的代理授权书或代理协议(原件)。

2. 公司法定代表人持法定代表人证书原件（若公司法定代表人委托他人出席，则受委托人必须持公司法定代表人授权委托书<加盖单位红章和公司法定代表人印章>、法定代表人身份证复印件及个人身份证复印件和原件）。

3.填写报价单，并在指定处签字和盖章。报价应为目的地交货价（含税及运输费）。（格式见第三部分）

4.设备技术参数及性能详细描述。（格式见第四部分）

5.用书面形式表达的售后服务承诺。

6.厂商近年的相关产品业绩。

7.厂商简介。

8.产品介绍资料。

9. 上述1-2项单独装入文件袋，供资质验证用，3-8项装订成册，一式十份装入文件袋，在采购会议宣布开始时交与采购方。

10.在采购会议开始前以现金或汇票形式向采购方提供履约保证金：A包伍仟元，B包、C包各叁仟元，（河南理工大学开户行：焦作市解农理工大分，帐号：302301040000264）。没有授予合同的厂商在采购会议结束后即可退还该履约保证金；授予合同的单位在仪器设备到货后方可退还。

三、参加厂商必须由法定代表人或委托代理人参加采购会议，随时接受评委询问，并予以解答。若所投设备技术参数与招标内容不符，需提供书面材料特别声明，否则所造成的一切损失由投标方承担。

四、理解采购方不一定接受最低价格的报价。

五、采购方有增加或减少采购项目和设备数量的权利。

六、付款方式：设备安装、调试、验收合格后，支付合同总金额的95%，其余5%作为售后服务保证金，自验收合格之日起设备正常使用365天后支付。

七、采购方式：

1.第一轮：公开所有参加厂商的报价。

2.第二轮：对厂商进行技术或价格咨询。

3.由校内外专业技术、经济等方面的专家，对各个厂商所提供货物的质量、价格、售后服务以及交货期进行评估、比较、打分，最后以无记名投票方式确定授予合同厂商。

4.向所有厂商公布结果。

八、参加竞价采购会议的厂商没有经过登记或所提供的材料不符合要求或没有按时向采购方提交材料，则自动取消参加采购会议资格。

九、报名时间及地点：2006年5月29日（星期一）下午3:00时在河南理工大学综合楼406室报名，并交纳报名费:A包800元，B包、C包各600元，采购文件从招标公告下载。

十、联系电话：0391-3987088    浮老师

网   址: http://www.hpu.edu.cn(招标公告)

十一、采购会议时间：2006年5月29日（星期一）下午3:30分。

十二、会议地点：河南理工大学图书馆会议室。

第二部分  河南理工大学采购项目要求

A包：                               采购编号：HPU采[2006]18号

| 序号 | 设备名称 | 主要性能描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-1 | 单片机实验 仿真系统 | 1、独立“仿真器”+“实验平台”的模式、 仿真器：“双CPU”架构方式，全面支持MCS51/ISP（尤其phllips加强型）、MCS96、PIC的仿真。 实验平台：通用实验模块、传统实验模块、新型实用模块：（1）128X64点阵式液晶模块（2）16X2字符式液晶模块（3）16X16点阵LED广告屏：（4）USB模块（5）接触式IC卡模块（6）串行E2PROM24C02（7）串行模数转换TLC549（8）串行数模转换TLC5615（9）串行时钟DS1302等 传感器实验模块：（1）电阻式温度传感器（2）压力传感器（3）霍尔传感器（4）红外线发送传感器（5）红外线接收传感器（6）霍尔电流传感器（7）DS18B20一线式数字温度传感器等 另外包含（1）感应式IC卡读写模块（2）TCP/IP以太网接口模块（3）语音录放模块（4）V/F、F/V模块（5）CAN总线模块（6）AD574 转换模块等更佳。等 2、基于WINDOWS95/98/2000/XP/ME系统下的一体化集成环境支持ASM、 C语言及多模块混合源程序调试。同时可无缝支持Keil Uv2/Uv3 C51的仿真调试的实验软件光盘和说明书；软件可以网上免费升级。等 3、带设备演示 | 64 | 套 |
| A-2 | 编程器 | 1、支持70多个厂家5000多种EPROM、EEPROM、FLASH EPROM、MCU、PLD等（含电源） 48脚准万能驱动电路、可选配不同的适配器。 2、通过USB通讯、软件支持WINDOWS XP/2000/NT/ME/9X 的软件光盘和说明书，软件可以网上免费升级 3、带设备演示 | 16 | 套 |

B包：

| 序号 | 设 备 名 称 | 主要性能描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B-1 | 可编程系统 实验箱 sopc | 1、基本配置FPGA采用ALTERA公司的Cyclone芯片。还有时钟USB、音频、串口、存储器 、 Ethernet、高速AD&高速DA、LCD液晶显示屏、电机和基本的外围器件、模块等,另外包含单片机IP核、ARM实验开发系统更佳等。 2、正版Quartusll、SOPC Builder、Matlab、Nois和DSP Builder等工具、实验软件光盘和说明书；可设计和运行Nios和Nois II；可在线多次编程、下载，完成设计的程序固化。 3、带设备演示 | 32 | 套 |

C包

| 序号 | 设 备 名 称 | 主要性能描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C-1 | 双面制板系统 | Create-AQC 手动剪板机、全自动数控钻机、双面自动刷光机、化学沉铜设备、镀铜槽、镀锡槽、丝印机、曝光机、恒温显影机、自动腐蚀机、线路板烘干机、配套化学药液等。 带制作双面板样品 | 1 | 套 |

第三部分    河南理工大学采购报价单

（详细清单含配套附件等）

采购编号：HPU采[2006]18号

| 项目编号 | 名 称 |  | 品 牌 | 型号规格 | 数量 | 单 价 （万元） | 金 额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：大写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期 |  | 需明确注明交货时间 |  |  |  |  |  |

厂商名称（签章）：               法定代表人签字：

地址：                           代 理 人签字：

联系电话：                       日期：

邮编：

E-mail：

第四部分     仪器设备技术参数及性能详细描述

采购编号：HPU采[2006]18号

| 项目编号 | 名 称 | 技术参数及性能 |
| --- | --- | --- |

厂商名称（签章）：               法定代表人签字：

地址：                           代 理 人签字：

联系电话：                       日期：

E-mail：