电源及除湿机采购公告

河南理工大学拟购买电源及除湿机一批，详细内容如下：

A包：

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 稳压电源(交流净化稳压电源，不是UPS) | 3KＷ | 1 |
| 2 | UPS 稳压电源 | 3KVA，延时时间≥6小时。 | 1 |
| 3 | 多功能防浪涌接线板（均配置火、零、地插孔） | 型号: F9E800zh3M 其中10A一个（五联），10A两个（三联） | 3 |
| 4 | 交流净化稳压电源 （能滤除脉冲） | 输入电压：160～260V 50Hz 输出电压：220V 稳压精度：198～242V ≤0.5% 185～252V ≤1% 160～260V ≤2%（半载） 附加波形失真：≤3% 总恢复时间：20～100ms 效率：≥94% 规格（kVA）:5kVA | 2 |
| 5 | 交流净化稳压电源 （能滤除脉冲） | 输入电压：160～260V 50Hz， 输出电压：220V， 稳压精度：198～242V ≤0.5%，185～252V ≤1%， 160～260V ≤2%（半载） 附加波形失真：≤3%，总恢复时间：20～100ms 效率：≥94% 规格：5kVA | 1 |

B包：

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除湿机 | 除湿面积：层高2.6m，80-160m2 | 1 |
| 2 | 除湿机 | 除湿面积：层高2.6m 50m2 | 1 |
| 3 | 除湿机 | 除湿量（27℃.RH70℅）：138升/天 适用面积（m2）：80～150 | 1 |

付款方式：设备验收合格后，十五个工作日内支付合同总金额的95%，其余5%作为售后服务保证金，自验收合格之日起正常使用365天后支付。

投标方式：传真报价至0391-3987871或书面递交至河南理工大学国资处(综合楼406室)。

有效竞标时间：2009年4月27日-2009年5月4日上午12时

联系人：浮老师  李老师

电话：0391-3987088  3987219

河南理工大学国资处

2009年4月27日