河南理工大学

公开竞争性采购

计算机、笔记本电脑、LED显示屏及智能

网络型电工学综合实验装置等设备

说明书

采购编号：HPU采[2012]18号

河南理工大学

2012年11月1日

第一部分     厂商须知

河南理工大学本着公开、公平、公正和诚实信用的原则，就河南理

工大学计算机、笔记本电脑、LED显示屏及智能网络型电工学综合实验装置等设备（采购项目详见第二部分）进行公开竞争性采购，欢迎有供货能力的厂商踊跃参加。

一、参加厂商要具有独立的法人资格及相关资质，有良好的商业信誉和较强的经营实力。

二、参加厂商应准备的材料及说明：

1.必须携带公司营业执照副本原件(若为复印件则需加盖当地工商管理部门红章)。对于序号带※的设备，投标厂商需携带制造商或其授权总代理为响应本次招标出具的正式授权书（原件），国产设备提供制造商授权书的同时必须提供制造商的营业执照副本（复印件），提供总代理授权书的同时必须提供制造商对总代理的授权证明复印件（原件备查）。

2.公司法定代表人持法定代表人证书原件（若公司法定代表人委托他人出席，则受委托人必须持公司法定代表人授权委托书<加盖单位红章和公司法定代表人印章>、法定代表人身份证复印件及个人身份证复印件<原件备查>）。

3.填写设备报价单（投标方案不得多于两套），并在指定处签字和盖章。报价应为目的地交货价（含税及运输费）（格式见第三部分）。

4.设备技术参数及性能详细描述。（格式见第四部分）

5.用书面形式表达的售后服务承诺。

6.厂商近年的相关产品业绩。

7.厂商简介。

8.对于序号带※的设备，投标厂商需携带产品彩页（原件）或制造

商出具的产品技术参数证明（原件）。

9.上述1-2项单独装入文件袋供资质验证用。3-8项装订成册，一式十份（正本一份，副本九份）装入文件袋，在采购会议宣布开始时交与采购方。

10.在采购会议开始前以现金或自带汇票形式向采购方提供履约保证金: A包或C包壹万元，其余包伍仟元人民币（河南理工大学开户行：农行焦作民主中路支行，帐号：301101040001846），没有授予合同的厂商在采购会议结束后即可退还该履约保证金；授予合同的单位在仪器设备到货后方可退还。

三、参加厂商必须由法定代表人或委托代理人参加采购会议，随时接受评委询问，并予以解答。投标文件中应制作产品参数响应度表格，若所投设备技术参数与招标内容不符，需提供书面材料特别声明，否则视为虚假投标。凡虚假投标者或经查证串标者履约保证金不予退还，并且因此所造成的一切损失由投标方承担。

四、理解采购方不一定接受最低价格的报价。

五、采购方有增加或减少采购项目和设备数量的权利。

六、付款方式：设备安装调试验收合格后，十五个工作日内支付合同总金额的95%，其余5%作为售后服务保证金，自验收合格之日起设备正常使用365天后支付。

七、采购方式：

1.第一轮：公开所有参加投标厂商的报价。

2.第二轮：对厂商进行技术或价格咨询。

3.由校内外专业技术、纪检、监察、审计、财务等方面的专家和领导，对各个厂商所提供货物的质量、价格、售后服务以及交货期进行最佳性价比比较，同时对招标过程进行监督，最终确定授予合同厂商。

4.向所有厂商公布评标结果。

八、参加竞价采购会议的厂商没有经过登记或所提供的材料不符合要求或没有按时向采购方提交材料，则自动取消参加采购会议资格。

九、报名时间及地点：2012年11月9日（星期五）上午8：00在河南理工大学1#综合楼406室登记报名，并向采购方提交所投序号带※设备的生产厂家、品牌及型号（加盖单位公章），同时交纳报名费：A包或C包壹仟元，其余包伍佰元人民币。采购文件从河南理工大学网站招标公告下载。

十、联系电话：0391-3987088 浮老师  李老师

网   址: http://www.hpu.edu.cn(招标公告)

或http：//gzc.hpu.edu.cn(信息公告)

十一、采购会议时间：2012年11月9日（星期五）上午8：30

十二、会议地点：河南理工大学二号综合楼210室。

第二部分  河南理工大学采购项目要求

（详细清单含配套附件等）

A包：                                         采购编号：HPU采[2012]18号

| 序号 | 设备名称 | 主要规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ※1 | 智能网络型 电工学综合 实验装置 | 一、实验台的基本功能要求: 1.输入电源：三相五线制～380V±10% 50Hz，三相电源分别有电压表指示。 2.装置容量：不小于1.5KVA。 3.实验台高：不低于150cm。 4.提供三相0～450V及单相0～250V连续可调交流电源。配备一台三相同轴联动自耦调压器，规格为1.5KVA/0～450V，可调交流电源输出处设有过流保护电路和三相调压输出的电压显示。 5.提供两组直流±0～30V/1A连续可调稳压电源，且具有短路保护和自动恢复功能，要有输出电压指示。 6.提供高压直流电源两路：一路为励磁220V/0.5A，另一路为电枢40～220V/2A连续可调，具有短路保护和自动恢复功能。 7.提供一路0～500mA连续可调恒流源，从0mA起调，调节精度1‰，具有输出开路、短路保护和自动恢复功能。 8.函数信号发生器：0.2Hz～2MHz，能输出正弦波、三角波、方波、斜波、脉冲波信号；输出电压幅度：20VP-P，可调，输出具有短路保护，带有功率输出。带频率计：六位LED显示，外测频范围：0～50MHz，外测频灵敏度：100mV。 9.测量仪表： （1）交流数字电压表（三块）：测量范围0～500V，量程自动判断、自动切换，精度0.5级。具有计算机通信功能。 （2）交流数字电流表（三块）：测量范围0～5A，量程自动判断、自动切换，具有过流保护，精度0.5级。具有计算机通信功能。 （3）直流数字电压表（二块）：测量范围0～300V，精度0.5级。具有计算机通信功能。 （4）直流数字毫安表（二块）：测量范围0～500mA，具有过流保护,精度0.5级。具有计算机通信功能。 （5）单相、三相功率表、功率因数表（各一块）：精度0.5级，电压量程为450V，电流量程5A，可测量负载的有功功率、无功功率、功率因数及判断负载的性质。具有计算机通信功能。 （6）交流数字毫伏表：能够对各种复杂波形的有效值进行精确测量，测试范围0.2mV～600V，精度±1%，三位半数字显示。测试频率范围10Hz～1MHz。具有计算机通信功能。 10.配有完成实验的各种电机和低压电器。 11.实验台设有隔离变压器保护、电流型漏电保护、电压型漏电保护。实验台台面为防火、防水、耐磨、高绝缘度的高密度板；与电脑桌联体设计。 12.硬件服务管理器：具有设定实验时间、定时报警、切断电源等功能，还可以自动记录漏电告警、仪表超量程告警总次数，为综合评定学生实验成绩提供依据。 二、实验台须完成的实验项目： 1.电工实验 2.模拟电子实验 3.数字电子实验 4.电机及拖动实验 三、实验台的网络功能： 每个实验台配备PC机（计算机另配）后，提供实现对实验学生登录、出勤考核、实验过程监控、实验数据收集与锁定等基本服务与网络管理的相关管理软件。 系统基于Windows2000/XP平台,采用MS SQL Server 2000数据库结构, 采用TCP/IP协议传输数据，基于Windows通用应用程序界面实验及Web的方式管理。整个系统软件具备免费升级能力，有强大安全防护功能。 四、实验室内部管理软件的主要功能： （1）对学生实验全过程的动态监控，完成对整个实验台所有仪表的实时采集。 （2）在实验过程中，若出现设备损坏，教师可立即通过查询及时通知实验学生变换到重新分配的机位上，相应的实验数据通过教师机重新发送到新分配的机位上去。 （3）具有误操作次数记录，报警等功能。 （4）预约管理功能：实验中心管理人员或教师经过授权后可以自由设定实验项目预约表、分类查询预约统计信息、发布预约实验预习要求、分类收集并评阅预习报告；学生可以通过校园网或实验中心局域网登录，依据开放实验安排表进行预约，并可以查询预约情况、修改预约信息，下载实验预习资料、提交实验预习报告。 （5）教学资料管理：管理人员可以上传实验指导讲义、实验教学课件、仪器使用说明书、实验装置操作说明书、常用元器件介绍等。 （6）签到管理功能：依据预约统计信息，由实验中心管理人员设定实验开始时间、迟到、旷课规定时间，学生上机登录时自动审核是否迟到、旷课，并自动记录出勤情况，同时将学生信息自动送到对应下位机，实施规定时间的电源控制与管理。 （7）交互式数据传输功能：可以实现计算机实时数据采集、图像处理、网络监控和信息交换功能；要求将数字存储示波器上的波形向学生机实时传输并显示,学生机应能自由缩放波形并具有将此图像嵌入实验报告及向上传输的功能。教师机作为实验室服务器，装有管理和控制功能的实验室管理系统。实验过程中学生可以请求帮助，教师能实现对学生实验全过程的动态监控，任意监控下位机的实验情况，包括实验进度、实验结果、操作违规情况等查看。提前完成实验者，可以从下位机请求教师审查，审查通过后可以提前离开实验室，并记录实验结束时间。 （8）完善的实验帮助/请求指导功能，学生实验过程如有困难，可在网上与实验指导教师在线交流。 （9）实验报告自动生成功能。 （10）学生在实验过程中生成的实验报告，可以通过实验室内部网络向实验室教师机（服务器）发送，也可以通过校园网向实验室教师机（服务器）发送。实验指导老师可以通过实验室内部网络，也可以通过校园网查阅、批改和打印实验报告、查询、统计和打印实验成绩等操作。 （11）实验成绩管理功能：具有实验成绩统计功能和网上查询功能,即可对同一批次的所有学生实验成绩进行按专业或班级或实验项目的汇总,并将汇总后的信息向中心服务器数据库发送。并实现实验项目任选功能，即通过菜单可实现实验项目的自选。并可查询任意学生的任意一个实验项目的完成情况。 （12）实验考试管理功能：具有实验考试的自动出题功能，由教师建立实验考试题库，通过教师机可对每个实验台进行实验考试题目的分配和设定,实现对实验考试的统一管理。且具有实验时间的管理功能，通过教师机可对每个实验台进行实验时间设定,实现对学生实验考核的监控管理。 （13）实验自动评分功能：评分公式能由且只能由管理员进行权值的赋值。 （14）具备刷卡识别学生身份及分配机位功能，防“黑客”进入实验室。 （15）系统具备自动按照实验课程表安排当天实验。 | 16 | 套 |

B包：

| 序号 | 设备名称 | 主要规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 笔记本电脑 | 参考品牌 索尼 SA 47GC CPU:Intel 酷睿i7 2640M 内存：8GB 硬盘：750GB 屏幕尺寸：13.3英寸 屏幕比例：16：9 屏幕分辨率：1600×900 显卡类型：双显卡（独立+集成） 显卡容量：1GB 显存类型：DDR3 摄像头：集成摄像头 无线网卡：支持802.11a/b/g/n无线协议 有线网卡：1000Mbps以太网卡 蓝牙：支持蓝牙2.1模块 指纹识别：支持智能指纹识别功能 含原装包、鼠标及正版操作系统 | 9 | 台 |
| 2 | 复印机 | 参考品牌 夏普2018（含自动进稿器） | 1 | 台 |

C包：

| 序号 | 设备名称 | 主要规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ※1 | 计算机 | 商用机型，联想、HP等知名品牌计算机 CPU：≥Intel酷睿i3-2120(3.3G) 内存：≥2G DDR3 1333MHz 硬盘：≥500G 7200转高速SATA硬盘8M缓存 显卡：高性能独立显卡≥512M显存 显示器：≥19″液晶显示器 其它：≥2个前置USB2.0口/集成100M/1000M自适应以太网卡，支持网络同传/外插增霸卡（支持网络传输，支持硬盘保护、支持网络对拷、支持网络唤醒）/DVD刻录/防水抗菌键盘、光电鼠标。 | 99 | 台 |
| 2 | 激光打印机 | 惠普、佳能等知名品牌计算机 黑白激光打印机，A4幅面。 | 2 | 台 |

D包：

| 序号 | 设备名称 | 主要规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采煤机 实训装置 | 1.外形尺寸：2482×245×262.5mm(长×宽×高)，实验台尺寸：4000×600×700mm(长×宽×高)； 2.刮板机中部溜槽长度：4000mm,滚筒直径：375mm，摇臂回转中心距：1085mm,滚筒水平中心距：2107mm，摇臂摆角：+44.9°-15.35°； 3.模型采用ABS板材，机械传动部分采用金属材料，液压系统采用气压传动模拟演示； 3.液压系统：采用气压传动； 3.操纵方式：手摇、遥控； 4.牵引形式：无链电牵引； 5.能实现上下运动，滚筒可旋转演示截割，摇臂可调节升降； 6.能实现三种操作方式：机身按钮开关操作、左右两端头操作、无线遥控操作。 | 1 | 台 |
| 3 | 掘进机 实训装置 | 1.外形尺寸：1700×550×780mm(长×宽×高)，实验台尺寸：3000×1000×700mm(长×宽×高)； 2.模型采用ABS板材，机械传动部分采用金属材料，液压系统采用气压传动模拟演示； 3.切割臂可实现上、中、下、左、中、右运动； 4.切割头可实现旋转运动，装载部星轮旋转进行装煤作业，行走部可前进、停止、后退、左转、右转； 5.装载机构可进行输送作业，前铲煤板可升、中、落，后撑可上、中、下，转运机构可进行转运作业。 | 1 | 台 |

E包：

| 序号 | 设备名称 | 主要规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内单色 LED显示屏 | 1.显示净尺寸：11.856×1.064米（长×高）（不含边框）； 2.像素尺寸：Φ3.75mm，点间距：4.75mm,像素密度：44300点/m2; 3.发光管芯：台湾晶元fmil芯片,驱动片:PHILIPS或明伟,恒流驱动； 4.单元模块尺寸:304×152（mm）； 5.显示色彩:红色，视角:≥120度；亮度：≥1500cd/m2; 6.通讯方式：wifi无线传输，有效传输距离200米； 7.连续显示：大于24小时，显示寿命：大于10万小时； 8.电源：台湾明伟； 9.采用WLP LED专用软件及控制系统； 10.工作环境温度：-10℃-+45℃,工作环境湿度15%-85%; 11.模块拼接间隙<1mm,均匀性：像素光强、模块亮度均匀； 12.显示性能:无拖边，无毛刺；显示功能：可调节缩放比例和显示尺寸，能实现文字显示、表格显示、时间显示、文字和表格组合显示等； 13.采用黑色铝合金边框； 14.安装高度8m，需焊接钢结构，工期一周，质保三年，终身维护。 | 1 | 块 |
| 2 | 室外单色 LED显示屏 | 1.显示净尺寸：6.4×0.8米（长×高）（不含边框）; 2.类型：全户外P10,像素尺寸：Φ5.0mm，点间距：10mm,像素密度：10000点/m2,亮度级：高亮； 3.发光管芯：台湾晶元,驱动片:PHILIPS或明伟,恒流驱动； 4.单元模块尺寸:320×160（mm）； 5.发光点颜色：红色，屏体视角≥120°,屏体最大亮度≥5000cd/m2; 6.通讯方式：wifi无线传输，有效传输距离200米； 7.连续显示：大于24小时，显示寿命：大于10万小时； 8.电源：台湾明伟； 9.采用WLP LED专用软件及控制系统； 10.工作环境温度：-35℃-+85℃,工作环境湿度15%-85%; 11.模块拼接间隙<1mm,均匀性：像素光强、模块亮度均匀； 12.显示性能:无拖边,无毛刺；显示功能:可调节缩放比例和显示尺寸，能实现文字显示、表格显示、时间显示、文字和表格组合显示等； 13.室外全防水，黑色铝合金边框； 14.工期一周，质保三年，终身维护。 | 1 | 块 |
| 备注：负责整套设备的安装调试及所需线缆的铺设；工程所需材料，数量自行核算，投 标商中标后不得以任何理由变更合同金额。 |

F包：

| 序号 | 设备名称 | 主要规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感应式 加热炉 | 1.加热材料：低碳钢、中碳钢、高碳钢等。 2.加热工艺： （1）第一次加热材料尺寸：Φ30×250（mm） （2）第二次加热材料尺寸（方形）：22×22×95（mm）（3）第三次加热材料尺寸（方形带斜面）：22×22×120（mm） 3.加热数量：一次6根。 4.加热时间≤8分钟。 5.配置冷却水箱。 | 1 | 台 |

第三部分    河南理工大学采购报价单

（详细清单含配套附件等）

采购编号：HPU采[2012]18号

| 序号 | 名 称 | 品 牌 | 型号规格 | 数量 | 单 价 | 金 额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：大写 |  |

厂商名称（签章）：               法定代表人签字：

地址：                           代 理 人签字：

联系电话：                       日期：

邮编：

# E-mail：

第四部分     产品技术参数及性能详细描述

采购编号：HPU采[2012]18号

| 序号 | 设备名称 | 所投产品技术参数及性能 | 与招标文件响应度 |
| --- | --- | --- | --- |

厂商名称（签章）：               法定代表人签字：

地址：                           代 理 人签字：

联系电话：                       日期：

# E-mail：

河南理工大学仪器设备招标采购投标单位意见反馈表

各投标单位代表:

您们好!为了进一步提高效率,规范招投标工作,更好地为学校教学科研

和投标单位提供优质服务。希望您在投标结束后，填写此表，多提宝贵意见。该意见表可通过发传真0391-3987088或电子邮件Email:gzchu@hpu.edu.cn等方式提交。

河南理工大学国资处

| 采购文件名称： | 采购编号： |
| --- | --- |
| 序号 | 内 容 | 满意 | 比较满意 | 不满意 |
| 1 | 招标过程的公开、公正性 |  |  |  |
| 2 | 工作人员的服务态度 |  |  |  |
| 3 | 评委、专家解答的合理性 |  |  |  |
| 4 | 中标单位的信誉度 |  |  |  |
| 5 | 对所选产品的公正评价 |  |  |  |
| 6 | 对评标结果的满意度 |  |  |  |
| 7 | 对采购方式是否满意 |  |  |  |
| 8 | 职业道德方面 |  |  |  |
| 意见或建议 |  |

说明:请在你认为合适的栏内打 “√”

填写日期: