河南理工大学

教室日光灯及男卫生间滴淋管红外控制开关

公开竞争性采购

说

明

书

河南理工大学

2006年7月6日

第一部分     厂商须知

河南理工大学本着公开、公平、公正和诚实信用的原则，就教室日光灯及男卫生间滴淋管红外控制开关进行公开竞争性采购（采购项目详见第二部分），欢迎有供货能力的厂商踊跃参加。

一、参加厂商要具有独立的法人资格及相关资质，有良好的商业信誉和较强的经营实力。

二、参加厂商应准备的材料及说明：

1.必须携带公司营业执照副本原件(若为复印件则需加盖当地工商管理部门红印章)。代理厂商需携带生产厂家的代理授权书或代理协议(原件)。

2.公司法定代表人持法定代表人证书原件（若公司法定代表人委托他人出席，则受委托人必须持公司法定代表人授权委托书<加盖单位红章和公司法定代表人印章>、法定代表人身份证复印件及个人身份证复印件和原件）。

3.填写报价单，并在指定处签字和盖章。报价应为目的地交货价（含税及运输、安装费）。（格式见第三部分）

4.产品技术参数及性能详细描述。（格式见第四部分）

5.用书面形式表达的售后服务承诺（含工期）。

6.厂商近年的相关产品业绩。

7.厂商简介。

8.产品介绍资料。

9.上述1-2项单独装入文件袋，供资质验证用，3-8项装订成册，一式四份装入文件袋，在采购会议宣布开始时交与采购方。

10.在采购会议开始前以现金形式向采购方提供贰仟元人民币履约保证金。仅参加B包的厂商履约保证金为壹仟元人民币。没有授予合同的厂商在采购会议结束后即可退还该履约保证金；授予合同的单位在安装验收合格后方可退还。

三、参加厂商必须由法定代表人或委托代理人参加采购会议，随时接受评委询问，并予以解答。若所报产品技术参数与采购内容不符，需提供书面材料特别声明，否则所造成的一切损失由参加厂商承担。

四、理解采购方不一定接受最低价格的报价。

五、采购方有增加或减少采购项目和产品数量的权利。

六、付款方式：产品安装调试验收合格后，支付合同总金额的95%，其余5%作为售后服务保证金，自验收合格之日起产品正常使用至保修期满后30日内支付。

七、采购方式：

1.第一轮：公开对所有参加厂商进行资质验证。

2.第二轮：对厂商分别进行技术、价格咨询。

3. 由评委对各个厂商所提供产品的质量、价格、售后服务以及工期进行评估、比较，综合考虑确定授予合同厂商。

4.向所有厂商公布结果。

八、参加竞价采购会议的厂商没有经过登记或所提供的材料不符合要求或没有按时向采购方提交材料，则自动取消参加采购会议资格。

九、报名时间及地点：2006年 7月12日下午3 时在河南理工大学综合楼104室，并交纳报名费400元，仅参加B包的厂商报名费为100元，采购文件从招标公告下载。

十、联系电话：0391-3987285  刘老师

网   址: http://www.hpu.edu.cn(招标公告)

或http：// 222.22.120.122(招标公告)

十一、采购会议时间：2006年7月13日（星期四）下午3：30时

十二、会议地点：河南理工大学综合楼会议室。

第二部分  河南理工大学采购项目要求

1、产品

A包：教室日光灯控制开关

| 项目编号 | 产品名称 | 主要技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人体红外线智能感应开关 | 感测距离5×5M以上，感测角度平面360°、72°以上全方位，照度控制≥250LUX自动熄灭、≤120LUX有人自动开启，关闭延时10～12min无人自动关闭，适用电源220V～、50Hz | 套 | 2500 |

B包：男卫生间小便池滴淋管控制开关：

| 项目编号 | 产品名称 | 主要技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人体红外线智能感应开关 | 感测距离5×5M以上，感测角度120° ×10°或地面感测面积≥5m×≤1m,感 应区内有人自动开启，无人延时1min 自动关闭，适用电源220V～、50Hz | 套 | 50 |

2、安装

符合相关电气安装规程要求，保证感测区域内无感应死角，所装产品要求不容易人为徒手改动。

安装地点及数量：河南理工大学南校区院内，具体情况届时采购方现场说明。

第三部分    河南理工大学采购报价单

（详细清单含配套附件等）

| 名 称 | 品 牌 |  | 型号规格 | 数量 | 单 价 （元） | 安装费 （元） | 金 额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：大写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工期 |  |  |  |  |  |  |  |

第四部分     产品技术参数及性能详细描述

| 项目编号 | 名 称 | 技术参数及性能 |
| --- | --- | --- |

厂商名称（签章）：               法定代表人签字：

地址：                           代 理 人签字：

联系电话：                       日期：

E-mail：