河南理工大学

公开竞争性采购

语言实验室设备

说明书

采购编号：HPU采[2005]11号

河南理工大学

2005年10月14日

第一部分     厂商须知

河南理工大学本着公开、公平、公正和诚实信用的原则，就河南理工大学万方科技学院、外语系语言实验室设备（采购项目详见第二部分）进行公开竞争性采购，欢迎有供货能力的厂商踊跃参加。

一、参加厂商要具有独立的法人资格及相关资质，有良好的商业信誉和较强的经营实力。

二、参加厂商应准备的材料及说明：

1.必须携带公司营业执照副本原件(若为复印件则需加盖当地工商管理部门红章)。代理厂商需携带生产厂家的代理授权书或代理协议(原件)。

2.公司法定代表人持法定代表人证书原件（若公司法定代表人委托他人出席，则受委托人必须持公司法定代表人授权委托书<加盖单位红章和公司法定代表人印章>）及个人有效证件原件。

3.填写报价单，并在指定处签字和盖章。报价应为目的地交货价（含税及运输费）。（格式见第三部分）

4.设备技术参数及性能详细描述。（格式见第四部分）

5.用书面形式表达的售后服务承诺。

6.厂商近年的相关产品业绩。

7.委托代理人需提供法定代表人授权书原件以及法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件和原件。

8.厂商简介。

9.产品介绍资料。

10.上述1-8项装订成册，一式十份装入文件袋，在采购会议宣布开始时交与采购方。

11.在采购会议开始前以现金或汇票形式向采购方提供壹万元人民币履约保证金（河南理工大学开户行：焦作市解农理工大分，帐号：302301040000264）。没有授予合同的厂商在采购会议结束后即可退还该履约保证金；授予合同的单位在仪器设备到货后方可退还。

三、参加厂商必须由法定代表人或委托代理人参加采购会议，随时接受评委询问，并予以解答。

四、理解采购方不一定接受最低价格的报价。

五、采购方有增加或减少采购项目和设备数量的权利。

六、付款方式：设备验收合格后，支付合同总金额的95%，其余5%作为售后服务保证金，自验收合格之日起设备正常使用365天后支付。

七、采购方式：

1.第一轮：公开所有参加厂商的报价。

2.第二轮：对厂商进行技术或价格咨询。

3.由校内外专业技术、经济等方面的专家，对各个厂商所提供货物的质量、价格、售后服务以及交货期进行评估、比较、打分，最后以无记名投票方式确定授予合同厂商。

4.向所有厂商公布结果。

八、参加竞价采购会议的厂商没有经过登记或所提供的材料不符合要求或没有按时向采购方提交材料，则自动取消参加采购会议资格。

九、标书费和中标服务费：本次招标标书费按200元/份收取，中标人在签定合同前，向招标单位交纳合同总金额1%的中标服务费。无论投标的方法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标活动有关的费用。

十、报名时间及地点：2005年10月25日在河南理工大学北校区万方科技学院会议室报名，上午8:00-8:30，并交纳标书费，采购文件从招标公告下载。

十一、联系电话：0391-3987088  5862118

网   址: http://www.hpu.edu.cn(招标公告)

十二、采购会议时间：2005年10月25日（星期一）上午8:30时

十三、会议地点：河南理工大学北校区万方科技学院会议室。

第二部分  河南理工大学采购项目要求

A包：                                            采购编号：HPU采[2005]11号

| 项目编号 | 仪器设备名称 | 使用功能要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-1 | 成套语音设备64座 | 多媒体广播教学、同声翻译、分组讨论、考试系统、备课平台（AOD点播），DVD格式播放。网络结构，标准键盘、鼠标、显示器、USB接口） 详见采购项目一览表及技术要求 | 套 | 1 |

B包：

| 项目编号 | 仪器设备名称 | 使用功能要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B-1 | 64座开放式互动网络语音室 | 语音室常规教学功能、标准化考试、口语考试、自主学习平台、AOD、VOD点播，变速不变调语音播放功能，语音资料库，系统故障自动检测，电子备课及远程教学、课堂再现功能 详见采购项目一览表及技术要求 | 套 | 1 |
| B-2 | 32座开放式互动网络语音室 | 语音室常规教学功能、标准化考试、口语考试、自主学习平台、AOD、VOD点播，变速不变调语音播放功能，语音资料库，系统故障自动检测，电子备课及远程教学 详见采购项目一览表及技术要求 | 套 | 1 |

C包：

| 项目编号 | 仪器设备名称 | 使用功能要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C-1 | 64座开放式互动网络语音室 | 语音室常规教学功能、标准化考试、口语考试、自主学习平台、AOD、VOD点播，变速不变调语音播放功能，语音资料库，系统故障自动检测，电子备课及远程教学、课堂再现功能 详见采购项目一览表及技术要求 | 套 | 1 |

D包：

| 项目编号 | 仪器设备名称 | 规格性能用途 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D-1 | 计算机 知名品牌 | PIV2.93G/512MDDR/80G/ DVD/128M显卡/17寸液晶/光电鼠标/耳麦 | 台 | 6 |
| D-2 | 打印机 | 知名品牌，A4彩色激光 | 台 | 1 |
| D-3 | 扫描仪 | 知名品牌，A4 ，分辨率9600dbi×4800dbi | 台 | 1 |
| D-4 | 磁带复制机 | 进口知名品牌，一拖七 | 台 | 1 |
| D-5 | 服务器 | 知名品牌，3.0G/512M ECC/73G SCSI /DVD/17″液晶/千兆网卡/键盘/光电鼠标 | 台 | 1 |

二、采购项目一览表及技术要求                              采购编号：HPU采[2005]11号

| 序号 | 仪器设备名称 | 主要配件品牌型号 | 主要技术参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-1 | 64座语音室 | 1．课堂教学系统 | 语言教学功能：多节目源播放、音文同步播放、分组教学、教师监听等功能；标准化考试、口语考试：要求自动进行单题或多题考试、实时显示学生的回答率及答题的正确率、屏幕显示每个学生得分、打印结果等功能。 | 1套 |
|  |  | 2．操作管理主机： 知名品牌 | P4 2.93G/512MDDR/80G硬盘/DVD刻录光驱/集成显卡、网卡/17″液晶/保护卡/耳麦 | 1台 |
|  |  | 1）录放卡座(进口)： | 带计数器且有录放功能 | 1台 |
|  |  | 2）多媒体中控 | 可接入DVD、卡座、视频展台等6种音视频信号源；可外接笔记本电脑；可对外部设备集中控制 | 1台 |
|  |  | 3）教师主控讲台 | 豪华型 | 1套 |
|  |  | 4）DVD | 知名品牌 | 1台 |
|  |  | 3．自主学习系统 | AOD点播，自助式考试等。 | 1套 |
|  |  | 1）学生终端（或用PC机代替） | 语言学习中操作变速、跟读、录音、考试、播放控制等功能。 | 64套 |
|  |  | 2）学生耳机 | 立体声双声道（防震、防磁） | 64付 |
|  |  | 3）实现自主学习的各附件、软件和接口 | 知名品牌 | 1套 |
|  |  | 4．服务器 知名品牌 | 3.0G/512M ECC/160G /DVD/17″纯平/千兆网卡/光电鼠标 | 1台 |
| 桌、登（椅）与设备配套，并负责语音室安装、集成 |  |  |  |  |
| B-1 2 | 64座开放式互动网络语音室 | 1．课堂教学系统 | 语言教学功能：多媒体广播教学、小组讨论、自主反馈式广播教学；标准化考试、口语考试：要求自动进行单题或多题考试、实时显示学生的回答率及答题的正确率、屏幕显示每个学生得分、打印结果等功能；本地资源库的资料制作和管理。课堂再现功能。 | 1套 |
|  |  | 2．操作管理主机 知名品牌 | P4 2.93G/512MDDR/80G硬盘/DVD刻录光驱/集成显卡、网卡/17″液晶/保护卡/耳麦 | 1台 |
|  |  | 1)主录放卡座(进口) | 带计数器且有录放功能 | 1套 |
|  |  | 2）展示台 | 85万像素，12倍光学放大 | 1台 |
|  |  | 3）教师主控讲台 | 豪华型 | 1套 |
|  |  | 4）扫描仪 | 知名品牌，A4，分辨率 9600dbi×4800dbi | 1台 |
|  |  | 5）打印机 | 知名品牌 A4 | 1台 |
|  |  | 6）DVD | 知名品牌 | 1台 |
|  |  | 7）多媒体中控 | 控制学生音视频节目播放等 | 1台 |
|  |  | 8）系统控制软件 | 实现语音教学的各种功能 | 1套 |
|  |  | 3．自主学习系统 | 电子阅览：用户登录、资源查询、信息管理、直接访问校园网站和互联网。支持网络互动式在线教学。 DVD格式的VOD视频点播：支持DVD等各种格式的点播（VCD、SVCD、CVD、DVD、VOB、MPEG1、MPEG2、RM等）；点播AOD音频资料及文本资料；自我测试。 | 1套 |
|  |  | 1）学生用计算机 知名品牌 | P42.66G/256M/80G/集成显卡、网卡/17″纯平/光电鼠标/保护卡 | 64台 |
|  |  | 2）学生耳机 | 立体声双声道（防震、防磁） | 64付 |
|  |  | 3）实现自主学习的各附件、软件和接口 | 知名品牌 | 1套 |
|  |  | 4．服务器 知名品牌 | 3.0G/512M ECC/160G /DVD/17″纯平/千兆网卡/光电鼠标 | 1台 |
| 桌、登（椅）与设备配套，并负责语音室安装、集成 |  |  |  |  |
| B-2 | 32座开放式互动网络语音室 | 1．课堂教学系统 | 语言教学功能：多媒体广播教学、小组讨论、自主反馈式广播教学；标准化考试、口语考试：要求自动进行单题或多题考试、实时显示学生的回答率及答题的正确率、屏幕显示每个学生得分、打印结果等功能；本地资源库的资料制作和管理。 | 1套 |
|  |  | 2．操作管理主机 知名品牌 | P4 2.93G/512MDDR/80G硬盘/DVD刻录光驱/集成显卡、网卡/17″液晶/保护卡/耳麦 | 1台 |
|  |  | 1)主录放卡座(进口) | 带计数器且有录放功能 | 1套 |
|  |  | 2）教师主控讲台 | 豪华型 | 1套 |
|  |  | 3）DVD | 知名品牌 | 1台 |
|  |  | 4）多媒体中控 | 控制学生音视频节目播放等 | 1台 |
|  |  | 5）系统控制软件 | 实现语音教学的各种功能 | 1套 |
|  |  | 3．自主学习系统 | 电子阅览：用户登录、资源查询、信息管理、直接访问校园网站和互联网。支持网络互动式在线教学。 DVD格式的VOD视频点播：支持DVD等各种格式的点播（VCD、SVCD、CVD、DVD、VOB、MPEG1、MPEG2、RM等）；点播AOD音频资料及文本资料；自我测试。 | 1套 |
|  |  | 1）学生用计算机 知名品牌 | P42.66G/256M/80G/集成显卡、网卡/17″纯平/光电鼠标/保护卡 | 32台 |
|  |  | 2）学生耳机 | 立体声双声道（防震、防磁） | 32付 |
|  |  | 3）实现自主学习的各附件、软件和接口 | 知名品牌 | 1套 |
|  |  | 4．服务器 知名品牌 | 3.0G/512M ECC/160G /DVD/17″纯平/千兆网卡/光电鼠标 | 1台 |
| 桌、登（椅）与设备配套，并负责语音室安装、集成 |  |  |  |  |
| C-1 | 64座开放式互动网络语音室 | 1．课堂教学系统 | 语言教学功能：多媒体广播教学、小组讨论、自主反馈式广播教学；标准化考试、口语考试：要求自动进行单题或多题考试、实时显示学生的回答率及答题的正确率、屏幕显示每个学生得分、打印结果等功能。课堂再现功能。 | 1套 |
|  |  | 2．操作管理主机 知名品牌 | P4 2.93G/512MDDR/80G硬盘/DVD刻录光驱/集成显卡、网卡/17″液晶/保护卡/耳麦 | 1台 |
|  |  | 1)主录放卡座(进口) | 带计数器且有录放功能 | 1套 |
|  |  | 2）教师主控讲台 | 豪华型 | 1套 |
|  |  | 3）DVD | 知名品牌 | 1台 |
|  |  | 4）多媒体中控 | 控制学生音视频节目播放等 | 1台 |
|  |  | 5）系统控制软件 | 实现语音教学的各种功能 | 1套 |
|  |  | 3．自主学习系统 | 电子阅览：用户登录、资源查询、信息管理、直接访问校园网站和互联网。支持网络互动式在线教学。 DVD格式的VOD视频点播：支持DVD等各种格式的点播（VCD、SVCD、CVD、DVD、VOB、MPEG1、MPEG2、RM等）；点播AOD音频资料及文本资料；自我测试。 | 1套 |
|  |  | 1)学生用计算机 知名品牌 | P42.66G/256M/80G/集成显卡、网卡/17″纯平/光电鼠标/保护卡 | 64台 |
|  |  | 2）学生耳机 | 立体声双声道（防震、防磁） | 64付 |
|  |  | 3）实现自主学习的各附件、软件和接口 | 知名品牌 | 1套 |
|  |  | 4．服务器 知名品牌 | 机架式/intel xeon MP 3.0G×2/二级缓存4M/内存2G/ 硬盘146G×8 | 1台 |
| 桌、登（椅）与设备配套，并负责语音室安装、集成 |  |  |  |  |

第三部分    河南理工大学采购报价单

（详细清单含配套附件等）

采购编号：HPU采[2005]11号

| 项目编号 | 名 称 |  | 品 牌 | 型号规格 | 数量 | 单 价 （万元） | 金 额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：大写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  | 竞标报价（总价）大、小写不一致时以大写为准。单价与合计价不符时，以单价为准。 |  |  |  |  |  |

厂商名称（签章）：               法定代表人签字：

地址：                           代 理 人签字：

联系电话：                       日期：

邮编：

E-mail：

第四部分     仪器设备技术参数及性能详细描述

采购编号：HPU采[2005]11号

| 项目编号 | 名 称 | 技术参数及性能 |
| --- | --- | --- |

厂商名称（签章）：               法定代表人签字：

地址：                           代 理 人签字：

联系电话：                       日期：

E-mail：