河南理工大学油烟净化器项目变更公告

招标编号：豫财竞谈-2019-047

河南省鑫诚工程管理有限公司受河南理工大学的委托，就河南理工大学红外感应高效节能灶头及环保抽油烟风柜更换项目进行竞争性谈判采购，2019年3月19日在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易门户网站》发布采购公告，现对本项目发布变更公告。

- 原招标公告主要信息：

- 项目名称：河南理工大学油烟净化器项目

2、招标编号：豫财竞谈-2019-047

3、报名时间：2019年3月19日至2019年3月22日（北京时间）；

4、投标文件接收截止时间及开标时间：2019年3月26日10时30分；

5、开标地点：：河南省公共资源交易中心 13楼远程开标室（一）-7，郑州市农业路 41 号（农业路经一路口西南角）投资大厦 A 座。

二、变更信息：

1、谈判文件第七章，谈判项目需求及技术规格要求二、主要设备技术要求低空油烟净化器技术参数，原参数：1．净化器需用介质阻挡放电原理设计，非静电式，电场为板式，最低三级排列，吸附面积不低于14平方。此项删除；

2、谈判文件第七章，谈判项目需求及技术规格要求二、主要设备技术要求低空油烟净化器技术参数，原参数：1：整机风速不高于5.5米每秒，电场极板为不锈钢板，板材厚度不低于1.0毫米，净化率大于98% 排放标准浓度小于1毫克每立方米。现变更为：整机风速不高于5.5米每秒，电场板材为不锈钢板，板材厚度不低于1.0毫米，净化率大于98% 排放标准浓度小于1毫克每立方米。

3、报名时间延期至2019年3月26日；投标文件接收截止时间及开标时间延期至：2019年3月28日10时30分；开标地点变更为：河南省公共资源交易中心 13楼远程开标室（一）-6

4、其他内容不变。

三、联系方式

采购人：河南理工大学

地址：河南省焦作市世纪路2001号河南理工大学

联系人：朱老师

联系电话：0391-3987286

采购代理机构：河南省鑫诚工程管理有限公司

地点：河南省郑州市金水区优胜南路2号国奥大厦22层

联系人：白彬

电    话：18539120007

邮    箱：370810472@QQ.com

河南理工大学

河南省鑫诚工程管理有限公司

2019年3月22日