河南理工大学化学化工实验室通风系统项目（二次）

补充通知

## 一、采购项目名称：河南理工大学化学化工实验室通风系统项目（二次）

## 二、采购项目编号：豫财磋商采购-2020-54

## 三、首次公告日期及发布媒介：2020年05月19日、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心网》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南理工大学校园网》

## 四、补充通知内容

## 招标文件中的图纸问题补充通知中，通风电气系统的第11条取消。图纸及工程量清单中，过滤吸收器（废气处理吸附箱）型号描述:“REGIN-W180，2100*2100*2200、REGIN-W120，1700*1700*1800字样”中的REGIN-W180和REGIN-W120取消，其中的尺寸供参考，由投标单位根据图纸设计风机风量自行委托专业厂家进行深化设计及制作安装。要求如下：

## 1. 过滤箱体采用多层过滤。首先采用活性炭吸附，吸收废气中有机废气，然后采用高锰酸盐及氧化铝等强氧化剂为基材的化学过滤剂，与实验室废气进行化学中和反应，采用化学吸附法过滤废气。过滤箱要求运行噪音小，有独立的检修门便于维护，过滤效果满足相关规范要求。

## 2. 专业厂家需具备相应环保产品生产资质，所采用的活性炭及化学过滤剂应有检测报告。

其他内容不变。

五、联系方式

采购人：河南理工大学

地  址：河南省焦作市世纪大道2001号

联系人：高老师

联系电话：0391-3987075

采购代理机构：河南宏业建设管理股份有限公司

地址：郑州市郑东新区寿丰街50号A座28层

联系人：黄先生

电  话：16713717788

2020年5月26日